## Devis 36
BATAPPLI SYSTEMLOG |  | BATAPPLI SYSTEMLOG |  |  |  |  | Numéro | 36
http://www.batappli.fr |  | http://www.batappli.fr |  |  |  |  | Date de création | 20/09/2022
04 99 13 32 00 |  | 04 99 13 32 00 |  |  |  |  | Date de validité | 19/10/2022
Installation éléctrique d'une villa T6 en R+1
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
Demande du clients : Les clients souhaiteraient réaliser l’installation électrique de leur villa T6. Ils souhaiteraint installer un système de panneau solaire racordé au réseau électrique. Ils aimeraient que la maison soit équipée d’un système de domotique qui permettra le contrôle des équipements de manière centralise avec une alarme et un controle des chauffagesr. Ils voudraient que le portail ainsi que de la porte de garage soit automatisés. Les clients veulent un éclairage extérieur pour éclairer les accès ainsi que le jardin. Les clients demandent donc l’installation de : - Prises TV ; - Eclairages centraux dans chacune des pièces ; - Prises courants ; - Spots orientable encastrés LED ; - Alimentation chauffe eau, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc ; - Alimentations volets roulants avec commande ; - Chauffages électriques dispercés dans les pièces de vies ; - Projecteurs à détecteurs de mouvements ; - Bornes extérieures 50cm de haut ; - VMC doubles flux ; - Panneau solaire.
Description du logement : Le projet concerne une villa type T6 de 160m2 de style contemporain. La maison est actuellement en état de hors d’eau et hors d’air. La maison est fermé d'accès ce qui permet à l'entreprise de stocker le matériel sur place en sécurité. L’alimentation général a déjà été réaliser en amont des travaux de gros œuvre afin d’alimenter le chantier. Les travaux de gros œuvres ainsi que la mise en place des menuiseries extérieures ont été réalisés. Les clients souhaitent une installation qui permet un contrôle simplifier des équipements. La maison est composée des espaces de vie suivants : Au rez-de-chaussée 1 suite parentale avec un dressing séparer ainsi qu'une salle d'eau. 1 entrée 1 toilettes A l'étage 4 chambres 1 salle de bain 1 toilettes Garage Porte de garage Porte de service Les travaux d’installation électrique seront réalisés en même temps que les travaux de plâtreries afin de faire passer les gaines électriques dans les cloisons et le doublage obligeant l’entreprise à être en accord avec l’entreprise de plâtrerie.
1 - ELECTRICITE - CFO - CFA
HABITATION
Compteur
Coffret BT logement T6, chauffage et ECS électriques | 1233.26 | 1.5 | 1849.96 | 1 | U |  | 20 | 1849.96
Sous total : | [7 empty] | 1849.96
Rez de chaussée
Séjour/cuisine
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 3 | U |  | 20 | 876.03
Spot orientable ou fixe encastré LED, 385 lm, 3000 K, IP 20 | 24.34 | 1.5 | 36.51 | 20 | U |  | 20 | 730.2
Sortie de câble spécialisée 16/20 A, chauffe-eau | 41.58 | 1.504 | 62.54 | 1 | U |  | 20 | 62.54
Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.. | 49.82 | 1.503 | 74.9 | 2 | U |  | 20 | 149.8
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 8 | U |  | 20 | 507.28
1Prise RJ45 Catégorie 5e FTP | 55.22 | 1.501 | 82.91 | 1 | U |  | 20 | 82.91
Prise TV + FM + SAT | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 3 | U |  | 20 | 402.09
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 1 | U |  | 20 | 80.96
Sous total : | [7 empty] | 2964.16
Suite P
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Dressing
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 3 | U |  | 20 | 242.88
Tube fluorescent Ø 17 mm, 14 W, IRC>80, long. 549 mm | 8.17 | 1.501 | 12.26 | 3 | U |  | 20 | 36.78
Sous total : | [7 empty] | 652.36
Salle d'eau
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 1 | U |  | 20 | 508.6
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 74.68 | 1.503 | 112.22 | 1 | U |  | 20 | 112.22
Radiateur sèche serviette type échelle blanc 750 W 55 x 122 cm | 169.9 | 1.5 | 254.89 | 1 | U |  | 20 | 254.89
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 1 | U |  | 20 | 80.96
Sous total : | [7 empty] | 973.95
Entrée
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 2 | U |  | 20 | 1017.2
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 74.68 | 1.503 | 112.22 | 1 | U |  | 20 | 112.22
Alimentation sonnette, bouton-poussoir porte-étiquette | 107.28 | 1.502 | 161.17 | 1 | U |  | 20 | 161.17
Sous total : | [7 empty] | 1307.87
WC
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 1 | U |  | 20 | 508.6
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 525.88
Escalier
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 1 | U |  | 20 | 508.6
Sous total : | [7 empty] | 525.88
Sous total : Rez de chaussée | [7 empty] | 7656
Etage 1
Chambre 1
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Chambre 2
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Chambre 3
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Chambre 4
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Salle de bain
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.. | 49.82 | 1.503 | 74.9 | 1 | U |  | 20 | 74.9
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Radiateur sèche serviette type échelle blanc 750 W 55 x 122 cm | 169.9 | 1.5 | 254.89 | 1 | U |  | 20 | 254.89
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 1 | U |  | 20 | 80.96
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 783.45
Bureau
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 506.73
WC
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 309.29
Dégagement
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 372.7
Sous total : 1er étage | [7 empty] | 4795.77
MOTORISATION
Motorisation d'une porte de garage sectionnelle | 775.48 | 1.5 | 1163.31 | 1 | U |  | 20 | 1163.31
Motorisation électromécanique à bras articulé, vantail (2 m max), 2 moteurs, 2 télécommandes, 1 paire de photocellules, 1 lampe | 381.49 | 1.5 | 572.32 | 1 | U |  | 20 | 572.32
Sous total : MOTORISATION | [7 empty] | 1735.63
PANNEAUX SOLAIRES
Installation posée sur une couverture tuiles ou ardoises (surface de l'installation: 16 m²) 2500 Wc | 5515.96 | 1.5 | 8274.55 | 1 | U |  | 20 | 8274.55
Sous total : PANNEAUX SOLAIRES | [7 empty] | 8274.55
EXTERIEURS
Projecteur à détecteur de mouvement, LED 800 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 11 W | 68.71 | 1.5 | 103.09 | 3 | U |  | 20 | 309.27
Borne exterieure hauteur 50 cm, IP65, IK 10, LED 340 lm, 3000 K | 214.03 | 1.5 | 321.07 | 6 | U |  | 20 | 1926.42
Gaine annelée rouge TPC Ø extérieur 40 mm | 0.69 | 1.493 | 1.03 | 78.5 | ML |  | 20 | 80.86
Sous total : EXTERIEURS | [7 empty] | 2316.55
2 - VENTILATION
VMC
VMC Double Flux | 3945.53 | 1.5 | 5918.99 | 1 | U |  | 20 | 5918.99
Sous total : VENTILATION | [7 empty] | 18370.76
3 - CHAUFFAGE
REZ DE CHAUSSEE
Séjour/Cuisine
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 3 | U |  | 20 | 1643.79
Sous total : | [7 empty] | 1643.79
Suite Parentale
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 1 | U |  | 20 | 547.93
Sous total : | [7 empty] | 547.93
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 2191.72
1er ETAGE
Chambre 1
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 1 | U |  | 20 | 547.93
Sous total : | [7 empty] | 547.93
Chambre 2
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 1 | U |  | 20 | 547.93
Sous total : | [7 empty] | 547.93
Chambre 3
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 1 | U |  | 20 | 547.93
Sous total : | [7 empty] | 547.93
Chambre 4
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 1 | U |  | 20 | 547.93
Sous total : | [7 empty] | 547.93
Bureau
Radiateur électrique horizontal à inertie, fluide caloporteur, 1500 W poids 21 kg 1020 x 590 mm (L x h) | 365.26 | 1.5 | 547.93 | 1 | U |  | 20 | 547.93
Sous total : | [7 empty] | 547.93
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 2739.65
Sous total : CHAUFFAGE | [7 empty] | 4931.37
[7 empty] | Total HT | 37478.82
[7 empty] | Tot. TVA | 7495.76
[7 empty] | Total TTC | 44974.58
batappli.fr copyright 2022, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.