## Devis 86
BATAPPLI SYSTEMLOG |  | BATAPPLI SYSTEMLOG |  |  |  |  | Numéro | 86
https://www.batappli.fr |  | https://www.batappli.fr |  |  |  |  | Date de création | 02/01/2023
04 99 13 32 00 |  | 04 99 13 32 00 |  |  |  |  | Date de validité | 01/02/2023
Installation éléctrique d'une villa T6 en R+1
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
Demande du clients : Les clients nous demandent de remettre à neuf et aux normes les installations électriques de leur villa de plus de 40ans. Ils souhaiteraient que tous les équipements électriques soit remplacer. Les différentes pièces de la maison ne comportent que peu de prises et les clients aimeraient que le nombres d'équipement soient augmenter. Toutes les chambres devront être équiper de prise Tv ainsi que de prise internet. Ils voudraient que leur maison soit équipée d'un système de domotique. Avec les systèmes de contrôle centralisés, les clients voudraient que soit associé la motorisation des volets roulants et le contrôle des chauffages. Une alarme sera reliée au circuit de contrôle assurant la sécurité de l'habitation. Les clients souhaiteraient motoriser les ouvertures de la porte du garage ainsi que le portail d'accès au terrain.
Description du logement : Le projet concerne une villa type T6 de 160m2 d'attend des années 1980. Les installations électriques dates de la construction de la villa et ne respecte pas les normes actuelles. Seule la pièce de vie principale est équipée d’une prise télé. Les circuits d'alimentations électriques et de connexions des équipements sont dissimulés dans les parois en plâtre qui couvrent les murs périphériques ainsi que dans les cloisons en plâtre. Les clients nous informent qu'ils ne videront pas le logement durant les travaux mais qu'ils ne seront pas présents pour éviter d'être dérangés. L'entreprise devra prendre soin de couvrir tout le mobilier de la villa pour éviter toute dégradation. Elle devra prendre soin de mettre en place la motorisation des volets roulants, du portail et de la porte de garage. L’entreprise devra aussi réaliser l’installation de capteur thermique ainsi que d’une alarme tout en respectant les études effectuées. La maison est composée des espaces de vie suivants : Au rez-de-chaussée 1 suite parentale avec un dressing séparé ainsi qu'une salle d'eau. 1 entrée 1 toilette A l'étage 4 chambres 1 salle de bain 1 toilette Garage Porte de garage L'entreprise devra se mettre en accord avec l'entreprise de plâtrerie pour dissimuler les circuits électriques dans les cloisons.
ELECTRICITE CFO - CFA
01 - DEPOSE
REZ DE CHAUSSEE
GENERAL
Dépose de tableau ou armoire installation domestique non compris raccords | 10 | 1.5 | 15 | 1 | U |  | 20 | 15
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 15 | ML |  | 20 | 72
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 15 | ML |  | 20 | 22.5
Sous total : GENERAL | [7 empty] | 109.5
ENTREE
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | U |  | 20 | 4.8
Démontage ensemble fils et baguettes installation domestique non compris raccords du support mise en dépôt | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 8 | ML |  | 20 | 19.2
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 8 | ML |  | 20 | 38.4
Sous total : | [7 empty] | 62.4
SEJOUR/CUISINE
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 6 | U |  | 20 | 14.4
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 13.33 | ML |  | 20 | 63.98
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 13.33 | ML |  | 20 | 20
Sous total : | [7 empty] | 98.38
WC
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 1 | U |  | 20 | 2.4
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 2.5 | ML |  | 20 | 12
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ML |  | 20 | 3.75
Sous total : | [7 empty] | 18.15
SUITE PARENTALE
Chambre
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | U |  | 20 | 7.2
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 10 | ML |  | 20 | 48
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | ML |  | 20 | 15
Dressing
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | U |  | 20 | 4.8
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 10 | ML |  | 20 | 48
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 10 | ML |  | 20 | 15
Salle d'eau
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | U |  | 20 | 4.8
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 7.5 | ML |  | 20 | 36
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | ML |  | 20 | 11.25
Sous total : | [7 empty] | 190.05
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 478.48
1er ETAGE
ESCALIER
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | U |  | 20 | 4.8
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 17 | ML |  | 20 | 81.6
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 17 | ML |  | 20 | 25.5
Sous total : | [7 empty] | 111.9
CHAMBRE 1
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | U |  | 20 | 7.2
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 22 | ML |  | 20 | 33
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 22 | ML |  | 20 | 105.6
Sous total : | [7 empty] | 145.8
CHAMBRE 2
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | U |  | 20 | 7.2
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 20.5 | ML |  | 20 | 98.4
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 20.5 | ML |  | 20 | 30.75
Sous total : | [7 empty] | 136.35
CHAMBRE 3
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | U |  | 20 | 4.8
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 14.7 | ML |  | 20 | 70.56
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 14.7 | ML |  | 20 | 22.05
Sous total : | [7 empty] | 97.41
CHAMBRE 4
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 2 | U |  | 20 | 4.8
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 17.1 | ML |  | 20 | 82.08
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 17.1 | ML |  | 20 | 25.65
Sous total : | [7 empty] | 112.53
BUREAU
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | U |  | 20 | 7.2
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 22.6 | ML |  | 20 | 108.48
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 22.6 | ML |  | 20 | 33.9
Sous total : | [7 empty] | 149.58
SALLE DE BAIN
Dépose d'interrupteur ou de prise de courant installation domestique non compris raccords | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 3 | U |  | 20 | 7.2
Démontage chemin de câble | 3.2 | 1.5 | 4.8 | 15.5 | ML |  | 20 | 74.4
Démontage câble passant dans les combles et cloisons installation domestique non compris raccords mise en dépôt | 1 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | ML |  | 20 | 23.25
Sous total : | [7 empty] | 104.85
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 858.42
TRAITEMENT DES MATERIAUX
Taxe de décharge (non triés) à la tonne | 120.51 | 1.5 | 180.77 | 0.326 | T |  | 20 | 58.93
Sous total : TRAITEMENT DES MATERIAUX | [7 empty] | 58.93
Sous total : DEPOSE | [7 empty] | 1395.83
02 - MISE EN OEUVRE
GENERAL
Compteur
Coffret BT logement T6, chauffage et ECS électriques | 1233.26 | 1.5 | 1849.96 | 1 | U |  | 20 | 1849.96
Clavier codé pour activer et désactiver la centrale filaire intrusion, compris fixation. | 108.57 | 1.422 | 154.39 | 1 | U |  | 20 | 154.39
Centrale d'alarme avec tansmetteur téléphonique RTC et GSM, 72 détecteurs maxi, 8 zones, appareil en applique compris pose et fixations. | 1047.33 | 1.422 | 1489.38 | 1 | U |  | 20 | 1489.38
Module encastrable KNX, 2 entrées type poussoirs + 2 sorties, positionné dans boîte de dérivation, compris boîte de dérivation, fixations. | 90.47 | 1.422 | 128.65 | 1 | U |  | 20 | 128.65
Détecteur de mouvement extérieur - installation murale/plafond - Int./ext. 220°, compris fixations. | 262.27 | 1.422 | 372.96 | 1 | U |  | 20 | 372.96
Détecteur de mouvement filaire intérieur KNX MURS . Angle de détection de 180 °, portée max. 8 m. La portée, la luminosité de détection et la durée d'allumage restante peuvent etre paramétrées sur l'appareil ou dans sur le logiciel, possede un coupleur de bus intégré ; la tension d'alimentation s'effectue via le KNX | 175.34 | 1.422 | 249.34 | 1 | U |  | 20 | 249.34
Ecran tactile 3,5 pouces, systeme Android, compris fixation, enjoliveur , boîte d'encastrement. | 440.47 | 1.422 | 626.39 | 1 | U |  | 20 | 626.39
Télécommande infrarouge 10 canaux | 73.23 | 1.422 | 104.14 | 1 | U |  | 20 | 104.14
Limiteur de surtension pour Bus | 114.4 | 1.422 | 162.69 | 1 | U |  | 20 | 162.69
Gestion de 9 radiateurs électriques comprenant un contrôleur d'ambiance (thermostat, 4 touches, 4 consignes, afficheur 4 lignes) et un gestionnaire fils pilote au tableau | 979.85 | 1.5 | 1469.79 | 1 | U |  | 20 | 1469.79
Gestion de 9 volets motorisés comprenant 10 commandes (1 par volet et 1 générale) et le module de sortie au tableau | 1536.85 | 1.5 | 2305.64 | 1 | U |  | 20 | 2305.64
Sous total : GENERAL | [7 empty] | 8913.33
REZ DE CHAUSSEE
Séjour/cuisine
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 3 | U |  | 20 | 876.03
Spot orientable ou fixe encastré LED, 385 lm, 3000 K, IP 20 | 24.34 | 1.5 | 36.51 | 20 | U |  | 20 | 730.2
Sortie de câble spécialisée 16/20 A, chauffe-eau | 41.58 | 1.504 | 62.54 | 1 | U |  | 20 | 62.54
Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.. | 49.82 | 1.503 | 74.9 | 2 | U |  | 20 | 149.8
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 8 | U |  | 20 | 507.28
1Prise RJ45 Catégorie 5e FTP | 55.22 | 1.501 | 82.91 | 1 | U |  | 20 | 82.91
Prise TV + FM + SAT | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 3 | U |  | 20 | 402.09
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 1 | U |  | 20 | 80.96
Sous total : | [7 empty] | 2964.16
Suite Parentale
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Dressing
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 3 | U |  | 20 | 242.88
Tube fluorescent Ø 17 mm, 14 W, IRC>80, long. 549 mm | 8.17 | 1.501 | 12.26 | 3 | U |  | 20 | 36.78
Sous total : | [7 empty] | 652.36
Salle d'eau
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 1 | U |  | 20 | 508.6
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 74.68 | 1.503 | 112.22 | 1 | U |  | 20 | 112.22
Radiateur sèche serviette type échelle blanc 750 W 55 x 122 cm | 169.9 | 1.5 | 254.89 | 1 | U |  | 20 | 254.89
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 1 | U |  | 20 | 80.96
Sous total : | [7 empty] | 973.95
Entrée
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 2 | U |  | 20 | 1017.2
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 74.68 | 1.503 | 112.22 | 1 | U |  | 20 | 112.22
Alimentation sonnette, bouton-poussoir porte-étiquette | 107.28 | 1.502 | 161.17 | 1 | U |  | 20 | 161.17
Sous total : | [7 empty] | 1307.87
WC
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 1 | U |  | 20 | 508.6
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 525.88
Sous total : Rez de chaussée | [7 empty] | 7130.12
1er ETAGE
Escalier
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Point lumineux par boutons-poussoirs | 338.55 | 1.502 | 508.6 | 1 | U |  | 20 | 508.6
Sous total : | [7 empty] | 525.88
Chambre 1
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Chambre 2
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Chambre 3
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Chambre 4
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise TV + FM | 48.21 | 1.501 | 72.35 | 1 | U |  | 20 | 72.35
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 3 | U |  | 20 | 190.23
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 705.9
Salle de bain
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.. | 49.82 | 1.503 | 74.9 | 1 | U |  | 20 | 74.9
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Radiateur sèche serviette type échelle blanc 750 W 55 x 122 cm | 169.9 | 1.5 | 254.89 | 1 | U |  | 20 | 254.89
Park étanche pour tube fluorescent T5, IP 66, 1600 x 100 mm (tube fourni, 1 x 49 W) | 53.95 | 1.501 | 80.96 | 1 | U |  | 20 | 80.96
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 783.45
Bureau
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 89.21 | 1.502 | 134.03 | 1 | U |  | 20 | 134.03
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 506.73
WC
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 309.29
Dégagement
Point lumineux par boutons-poussoirs | 194.23 | 1.503 | 292.01 | 1 | U |  | 20 | 292.01
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 42.15 | 1.504 | 63.41 | 1 | U |  | 20 | 63.41
Plafonnier avec douille DCL (cloison sèche) | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Sous total : | [7 empty] | 372.7
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 5321.65
MOTORISATION
Motorisation d'une porte de garage sectionnelle | 775.48 | 1.5 | 1163.31 | 1 | U |  | 20 | 1163.31
Motorisation électromécanique à bras articulé, vantail (2 m max), 2 moteurs, 2 télécommandes, 1 paire de photocellules, 1 lampe | 381.49 | 1.5 | 572.32 | 1 | U |  | 20 | 572.32
Sous total : MOTORISATON | [7 empty] | 1735.63
Sous total : ELECTRICITE - CFO - CFA | [7 empty] | 23100.73
[7 empty] | Total HT | 24496.56
[7 empty] | Tot. TVA | 4899.31
[7 empty] | Total TTC | 29395.87
batappli.fr copyright 2022, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.