## Devis 50
BATAPPLI SYSTEMLOG |  | BATAPPLI SYSTEMLOG |  |  |  |  | Numéro | 50
http://www.batappli.fr |  | http://www.batappli.fr |  |  |  |  | Date de création | 21/11/2022
04 99 13 32 00 |  | 04 99 13 32 00 |  |  |  |  | Date de validité | 20/12/2022
Remise en état d'une villa de 160m2 des années 1988 (Gros Oeuvre-Etanchéïté)
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
Demande Client : Les clients souhaitent remettre en état la structure de leur villa de 160m2. Ils demandent que l'entreprise réalise : - La remise en état des façades extérieures avec un traitement des joints de pierres ; - La création de nouvelles ouvertures pour apporter plus de luminositée aux pièces de vie ; - La démolition des dallages au-devant de l'habitation puis la création de dalle en béton désactivé ; - La démolition des revêtements de sols ; - La réalisation de chapes dans les pièces de vies ; - La démolition des marches d'escalier ; - La dépose de la charpente pour un remplacement par une charpente industrielle ; - La création d'une terrasse béton avec des escaliers d'accès ; - La dépose de clôtures périphériques ; - La création d'un mur périphérique de hauteur 2.00m avec une couventine béton ; Les clients nous informent que le terrain est alimenté en eau mais pas en électricité. Ils nous confirment qu'ils ont fait appel à une entreprise de charpente couverture pour la réalisation de la nouvelle toiture.
Description : La rénovation concerne une ancienne villa des années 1988. La villa est bâtie en pierre avec des murs d'une épaisseur de 60cm. Elle est construite sur un terrain non traité depuis plusieurs années recouvert de mauvaises herbes. A l'intérieur on retrouve des cloisons de plâtres qui délimitent les différentes pièces de vies. Ces cloisons seront démolies afin que l'entreprise qui réalisera les travaux de plâtreries puisse redéfinir les nouveaux espaces. Pour la réalisation des ouvertures l'entreprise devra installer des linteaux en fer type IPE d'une hauteur de 140mm afin de soutenir la charge qui surplombe l'ouverture. Les façades en pierre sont jointées avec un mortier de chaux, les joints seront donc curés et repris. Le terrain étant en mauvais état, les clients nous confirment qu’il est possible de stocker les matériaux de démolition sur le terrain. Ils nous informent aussi que l’habitation est inhabitée depuis plusieurs années et que tous les éléments intérieurssont a évacuer en vue de la rénovation total de l’habitation. La maison n'est pas alimentée en électricité, l'entreprise devra donc prévoir un groupe électrogène pour alimenter le chantier.
01 - GROS OEUVRE
Préparation du chantier
Nettoyage de zone végétale compris égalisation | 0.82 | 1.512 | 1.24 | 302.75 | M² |  | 20 | 375.41
Évacuation des déchets végétaux | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 302.75 | M² |  | 20 | 45.41
Evacuation du mobilier intérieur | 20 | 1.5 | 30 | 20 | H |  | 20 | 600
Sous total : Préparation de chantier | [7 empty] | 1020.82
Installation de chantier
Affichage du permis de construire pour une maison individuelle sur un panneau fournit par le négociant en matériaux | 10.86 | 1.5 | 16.29 | 1 | U |  | 20 | 16.29
Mise en place de bâtiment surface < 25m² | 144.6 | 1.5 | 216.9 | 1 | U |  | 20 | 216.9
Installation de cabine WC isolée autono- me en tôle galvanisée | 1199.69 | 1.5 | 1799.74 | 1 | U |  | 20 | 1799.74
Groupe électrogène essence 230 V 3/3,9 kVA pour 2 jours et plus | 40 | 1.5 | 60 | 20 | J |  | 20 | 1200
Sous total : Installation de chantier | [7 empty] | 3232.93
Matériels pour réalisation
Location mini pelle 3.5T | 39.9 | 1.111 | 44.33 | 35 | H |  | 20 | 1551.55
Installation et repliement d'un échafaudage roulant léger en éléments modulaire avec plancher, largeur 0,70 x (1,85 a 2 m long), pour hauteur travail de 2,80 a 5 m avec contreventements, échelle et plinthes. Non compris: transport CT3, nettoyage. | 115.24 | 1.45 | 167.08 | 1 | U |  | 20 | 167.08
Transport d'un échafaudage lourd dans un rayon de 0 a 50 km, pour son amenée ou son repliement. | 1.55 | 1.452 | 2.25 | 6 | M2 |  | 20 | 13.5
Location échafaudage roulant <= 5 m | 54.55 | 1.111 | 60.61 | 5 | J |  | 20 | 303.05
Sous total : Matériels pour réalisation | [7 empty] | 2035.18
DEMOLITION
Ouverture en Sous Oeuvre
Démolition a l'outillage électro-portatif de murs en maçonnerie en pierres hourdés au mortier de ciment épaisseur <= 50 cm, non compris échafaudage, enlèvement et évacuation des matériaux en décharge | 16 | 1.5 | 24 | 6.43 | M² |  | 20 | 154.32
Chevalement sous gros mur a conserver jusqu'a 3 m de hauteur, composé de bastaing en bois pour semelles, étais, traverses, entretoises, calages au plâtre, hors percement de mur et scellement. | 111.37 | 1.45 | 161.47 | 3 | U |  | 20 | 484.41
Sous total : Ouverture en Sous Oeuvre | [7 empty] | 638.73
Revêtement de sols
Démolition carrelage scellé au sol sur dalle béton, non compris chargement des gravois. | 15.85 | 1.449 | 22.97 | 147.72 | M2 |  | 20 | 3393.13
Sous total : Revêtement de sols | [7 empty] | 3393.13
Extérieurs
Escalier béton
Démolition de béton armé épaisseur > 0,25 < 0,40 m à l'outillage portatif | 180 | 1.5 | 270 | 1.033 | M³ |  | 20 | 278.91
Dallage Exterieur
Démolition de dalle pleine épaisseur > 0,16 <= 0,20 m | 6.56 | 1.5 | 9.84 | 38.69 | M² |  | 20 | 380.71
Clôtures périphériques
Dépose de clôture mixte poteau béton préfabriqué grillage | 7.1 | 1.501 | 10.66 | 76 | ML |  | 20 | 810.16
Sous total : Extérieurs | [7 empty] | 1469.78
Charpente - Couverture
Couverture
Dépose de faîtage, aretier ou rive. | 7.83 | 1.421 | 11.13 | 10 | ML |  | 20 | 111.3
Découverture de tuiles canal ordinaires posées a sec sur la base (15 u/m2). | 1.88 | 1.42 | 2.67 | 156.57 | M2 |  | 20 | 418.04
Démolition de solin. | 3.13 | 1.422 | 4.45 | 20 | ML |  | 20 | 89
Charpente
Dépose de voligeage sans réemploi. | 1.88 | 1.42 | 2.67 | 156.57 | M2 |  | 20 | 418.04
Dépose de chevron sans réemploi. | 1.41 | 1.418 | 2 | 219.333 | ML |  | 20 | 438.67
Arrachage des liteaux fixés sur les voliges | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 156.57 | M² |  | 20 | 187.88
Dépose de bois assemblé fermes ou demi fermes descente et mise en dépôt hauteur maximum 6 mètres | 76 | 1.5 | 114 | 0.357 | M³ |  | 20 | 40.7
Sous total : Charpentes - Couverture | [7 empty] | 1703.63
Traitement des matériaux de démolition
Béton
Descente au seau de matériaux de démolition | 26 | 1.5 | 39 | 3.069 | M³ |  | 20 | 119.69
Transport à la brouette relais de 20 ml | 22 | 1.5 | 33 | 4.317 | M³ |  | 20 | 142.46
Chargement mécanique de matériaux de démolition sur véhicule | 3.28 | 1.5 | 4.92 | 11.037 | M³ |  | 20 | 54.3
Enlèvement de matériaux de démolition par véhicule léger, décharge à proximité | 32 | 1.5 | 48 | 18.423 | M³ |  | 20 | 884.3
Taxe de décharge (béton, parpaings, briques) au m³ | 18.3 | 1.5 | 27.45 | 7.386 | M³ |  | 20 | 202.75
Charpente - Couverture
Taxe de décharge (bois, végétaux) à la tonne | 48.41 | 1.5 | 72.62 | 1.3 | T |  | 20 | 94.41
Taxe de décharge (béton, parpaings, briques) au m³ | 18.3 | 1.5 | 27.45 | 4.056 | M³ |  | 20 | 111.34
Sous total : Traitement des matériaux de démolition | [7 empty] | 1609.25
Sous total : Démolition | [7 empty] | 8814.52
MACONNERIE
Traitement des façades
Traitement désinfectant pour l'élimination des mousses, algues, lichens sur partie plane (weber antimousse consommation 0,5 l/m² soit 0.2 à 1 l/m²) | 10.69 | 1.5 | 16.03 | 266.72 | M² |  | 20 | 4275.52
Brossage a sec a la brosse métallique de joints de pierre. | 1.61 | 1.398 | 2.25 | 266.72 | M2 |  | 20 | 600.12
Nettoyage à l'eau froide et au nettoyeur haute pression compris amenée et repliement du matériel | 2 | 1.5 | 3 | 266.72 | M² |  | 20 | 800.16
Sous total : Traitement des façades | [7 empty] | 5675.8
Ouverture en Sous Oeuvre
Linteaux
Fourniture et pose de profilé métallique IPN 140 mm | 46.6 | 1.111 | 51.78 | 4.8 | ML |  | 20 | 248.54
Remplissage de puits ou de trous par béton de caillou dosé a 250 kg de ciment, fabriqué sur le chantier par bétonniere. | 275.24 | 1.45 | 399.06 | 0.048 | M3 |  | 20 | 19.15
Linteau sur prélinteau de 0,20 m de large x 0,15 m hauteur, comprenant coffrage, béton et armatures. | 74.24 | 1.45 | 107.65 | 2.5 | ML |  | 20 | 269.13
Prélinteau de 20 x 5 cm jusqu'à 1,50 m de portée sans appui plancher | 34.72 | 1.501 | 52.11 | 2.5 | ML |  | 20 | 130.28
Tableau
Tableau pour fenêtre normale | 41.52 | 1.502 | 62.35 | 4 | U |  | 20 | 249.4
Tableau pour porte-fenêtre normale | 55.87 | 1.502 | 83.91 | 2 | U |  | 20 | 167.82
Seuil et Appuis
Seuil en ciment lissé | 27.03 | 1.502 | 40.6 | 2.4 | ML |  | 20 | 97.44
Appui de fenêtre en ciment moulé lisse à la truelle | 39.96 | 1.502 | 60 | 1.25 | ML |  | 20 | 75
Sous total : Ouverture en Sous Oeuvre | [7 empty] | 1256.76
Préparation des sols
Rez-de-Chaussée
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé. | 5.88 | 1.452 | 8.54 | 86.34 | M2 |  | 20 | 737.34
Chape de nivellement épaisseur 5 cm, en mortier de ciment dosé a 375 kg/m3, composé de 399 kg de ciment CEM II - 32,5 et 1,065 m3 de sable 04, sur support béton. | 35.87 | 1.45 | 52 | 86.34 | M2 |  | 20 | 4489.68
1er Etage
Isolation sous forme ou chape par film polyane armé. | 5.88 | 1.452 | 8.54 | 61.38 | M2 |  | 20 | 524.19
Chape de nivellement épaisseur 5 cm, en mortier de ciment dosé a 375 kg/m3, composé de 399 kg de ciment CEM II - 32,5 et 1,065 m3 de sable 04, sur support béton. | 35.87 | 1.45 | 52 | 61.38 | M2 |  | 20 | 3191.76
Sous total : Préparation des sols | [7 empty] | 8942.97
Dallage extérieur
Joint de dilatation par regle incorporée au coulage de dallage fibré, finition lavée (béton désactivé). | 11.95 | 1.45 | 17.33 | 27 | ML |  | 20 | 467.91
Coffrage de rive courbe pour dallage fibré, finition lavée (béton désactivé). | 17.12 | 1.45 | 24.82 | 44 | ML |  | 20 | 1092.08
Dallage coulé finition lavée (béton désactivé) épaisseur 13 cm, en béton fibré pret a l'emploi, non compris terrassement, forme et compactage ainsi que le feutre géotextile. | 51.6 | 1.449 | 74.79 | 49.56 | M2 |  | 20 | 3706.59
Sous total : Dallage extérieur | [7 empty] | 5266.58
Escalier extérieur
Marche droite en béton armé pour escalier, coulé en béton a 400 kg fabriqué sur le chantier, avec ferraillage en acier HA coupés, façonnés, assemblés et y compris coffrage en bois et décoffrage (en amortissement). | 83.95 | 1.45 | 121.73 | 9 | ML |  | 20 | 1095.57
Sous total : Escalier extérieur | [7 empty] | 1095.57
Clôtures
Mur en agglomérés ciment creux, de 20 cm d'épaisseur (20x50 cm, 20 kg), hourdés au mortier bâtard 350 kg, y compris affleurement des lits en montant et harpages | 47.46 | 1.45 | 68.83 | 129.2 | M2 |  | 20 | 8892.84
Chaperon 2 pentes en béton larg.50 cm | 48.15 | 1.5 | 72.24 | 76 | ML |  | 20 | 5490.24
Enduit monocouche manuel de 15 mm d'épaisseur, finition gratté, sur parties verticales. | 30.45 | 1.448 | 44.1 | 258.4 | M2 |  | 20 | 11395.44
Sous total : Clôtures | [7 empty] | 25778.52
Sous total : Maçonnerie | [7 empty] | 48016.2
[7 empty] | Total HT | 63119.65
[7 empty] | Tot. TVA | 12623.93
[7 empty] | Total TTC | 75743.58
batappli.fr copyright 2022, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.