## Devis 46
BATAPPLI SYSTEMLOG |  | BATAPPLI SYSTEMLOG |  |  |  |  | Numéro | 46
http://www.batappli.fr |  | http://www.batappli.fr |  |  |  |  | Date de création | 06/10/2022
04 99 13 32 00 |  | 04 99 13 32 00 |  |  |  |  | Date de validité | 05/11/2022
Remise en etat des équipements de plomberie - sanitaire - VMC pour une villa T6
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
Demande client : Les clients souhaitent moderniser la plomberie/sanitaire de leur villa T6. Ils demandent la mise en place d'un système de chauffage associés à une système de ventilation pour réaliser des économies d'énergies Les clients souhaitent : - Changement du ballon d'eau chaude électrique de 250L. - Remplacement de l'évier simple bac en aluminium de la cuisine par un évier double vasque en céramique noir avec séchoir posée sur un meuble à double battant. - Remplacement du mitigeur par un mitigeur couleur noir avec douchette. - L'ajout d'une évacuation pour le lave-vaisselle qui n'existe pas. - Installation de WC suspendu avec le mécanisme et le réservoir caché par l'habillage du mur. - Dépose de la cabine de douche de la suite parentale pour la mise en place d'une douche à l'italienne blanche avec porte d'accè vitrée. - Remplacement du lavabo fixé au mur par un lavabo rectangulaire simple vasque blanc en applique sur un meuble simple ouvrant. - Remplacement du mitigeur par un mitigeur noir. - Remplacement de la baignoire rectangulaire de la salle de bain de l'étage par une baignoire balnéo d'angle en acrylique. - Remplacement du pommeau de douche avec mise en place d'une barre de douche - Remplacement du lavabo simple fixé au mur par deux vasques blanches rectangulaires en appliquent sur un meuble double ouvrant. - Remplacement de la robinetterie par deux mitigeurs noirs. - Remplacement des WC de l'étage par des WC suspendu avec le système d'évacuation ainsi que le mécanisme qui seront dissimulés dans un coffre en plaque de plâtre. - Créer une arrivée d'eau en extérieur permettant le raccordement d’un tuyau d'arrosage. - Installation d'une pompe à chaleur air/eau. - Installation de chauffage dans chaque pièce de vie raccordés à la pompe à chaleur. - Mise en place d'une VMC.- Mise en place d'une VMC.
Description : La maison est une villa de type T6 en r+1 de 1998. Les propriétaires viennent d'acheter cette maison mais les installations sanitaires sont d'origines et demandent une remise a neuf. Au rez de chaussée se trouve une salle d'eau privative pour la suite parentale, une cuisine ainsi qu’un WC. A l'étage une salle de bain, un WC mais aussi 4 chambres et un bureau ouvert. Le système d'ECS et de chauffage sont alimentés par une chaudière au gaz avec faible rendement. La maison est sur vide sanitaire, les réseaux d'évacuations circulent dans cet espace non aménageable et sont en bon état. Les propriétaires nous informent que la maison est vide et que des travaux de réfection de l'intérieur seront réalisés. Aucun travaux préparatoires ne sont à envisager. L’entreprise réalisant les travaux devra être qualifier RGE car les clients on fait appel à des solutions de financements pour la réalisation de travaux énergétiques.
DEPOSE
GENERAL
Coupure d'eau d'une installation individuelle pour révision et réparation, compris vidange, remise en charge et purge. | 8.87 | 1.488 | 13.2 | 1 | U |  | 10 | 13.2
Main d'oeuvre chantier | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 0.3 | H |  | 10 | 13.2
Dépose de chauffe-eau électrique de 200 a 300 l, en conservation. | 59.12 | 1.489 | 88.02 | 1 | U |  | 5.5 | 88.02
Main d'oeuvre chantier | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 2 | H |  | 5.5 | 88.02
Remplacement de groupe de sécurité avec entonnoir-siphon, compris dépose de l'ancien. Non compris vidange éventuelle du ballon. | 53.89 | 1.489 | 80.23 | 1 | U |  | 5.5 | 80.23
Main d'œuvre | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 1.25 | H |  | 5.5 | 55.01
Groupe de securite o 20x27 mm | 15.01 | 1.489 | 22.35 | 1 | U |  | 5.5 | 22.35
Entonnoir siphonne pour groupe de securite | 1.93 | 1.487 | 2.87 | 1 | U |  | 5.5 | 2.87
Sous total : | [7 empty] | 181.45
REZ DE CHAUSSEE
CUISINE
Dépose d'évier inoxydable sans support, en conservation, (non compris dépose des canalisations). | 23.65 | 1.489 | 35.21 | 1 | U |  | 10 | 35.21
main d'oeuvre | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 0.8 | H |  | 10 | 35.21
Dépose de robinetterie | 14.78 | 1.489 | 22.01 | 1 | U |  | 10 | 22.01
main d'oeuvre | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 0.5 | H |  | 10 | 22.01
Révision de systeme de vidange pour lavabo ou bidet comprenant la vérification des joints et le réglage. | 5.91 | 1.489 | 8.8 | 1 | U |  | 10 | 8.8
main d'oeuvre | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 0.2 | H |  | 10 | 8.8
Révision de siphon d'évier ou de lavabo comprenant le démontage, le nettoyage, le remontage et la réfection des joints. | 21.01 | 1.489 | 31.29 | 1 | U |  | 10 | 31.29
Main d'oeuvre | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 0.7 | H |  | 10 | 30.81
Joint fibres o 33x42 mm | 0.16 | 1.5 | 0.24 | 2 | U |  | 10 | 0.48
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.01 | T |  | 10 | 0.33
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.52 | 0.32 | 1.68 | KG |  | 10 | 0.54
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0 | M³ |  | 10 | 0.01
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.11 | H |  | 10 | 3.27
Sous total : | [7 empty] | 101.47
SALLE D'EAU suite.P
Dépose d'une cabine de douche, et acheminement au véhicule situé au même niveau que la salle de bains | 47.73 | 1.5 | 71.6 | 1 | U |  | 10 | 71.6
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.05 | U |  | 10 | 0.85
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.18 | H |  | 10 | 65.4
Bouchon laiton femelle brut 20x27 | 1.63 | 1.503 | 2.45 | 2 | U |  | 10 | 4.9
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.05 | U |  | 10 | 0.45
Dépose de lavabo simple ou double sur colonne en conservation, (non compris dépose des canalisations). | 35.47 | 1.489 | 52.81 | 1 | U |  | 10 | 52.81
main d'oeuvre | 29.56 | 1.489 | 44.01 | 1.2 | H |  | 10 | 52.81
Dépose d'une robinetterie sur lavabo/vasque/lave-mains/bidet non mis en place (aucune contrainte) | 11.75 | 1.501 | 17.64 | 1 | U |  | 10 | 17.64
Bouchon laiton femelle brut 15x21 | 1.13 | 1.504 | 1.7 | 2 | U |  | 10 | 3.4
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.04 | U |  | 10 | 0.36
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.04 | U |  | 10 | 0.68
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.44 | H |  | 10 | 13.2
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.01 | T |  | 10 | 0.33
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.52 | 0.32 | 1.68 | KG |  | 10 | 0.54
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0 | M³ |  | 10 | 0.01
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.11 | H |  | 10 | 3.27
Sous total : | [7 empty] | 146.21
WC
Dépose d'un WC au sol, comprenant l'acheminement au véhicule | 13.08 | 1.5 | 19.62 | 1 | U |  | 10 | 19.62
Bouchon laiton femelle brut 15x21 | 1.13 | 1.504 | 1.7 | 1 | U |  | 10 | 1.7
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.02 | U |  | 10 | 0.18
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.02 | U |  | 10 | 0.34
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.58 | H |  | 10 | 17.4
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.01 | T |  | 10 | 0.33
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.52 | 0.32 | 1.68 | KG |  | 10 | 0.54
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0 | M³ |  | 10 | 0.01
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.11 | H |  | 10 | 3.27
Sous total : | [7 empty] | 23.78
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 452.91
1er ETAGE
SALLE DE BAIN
Dépose d'une baignoire en acier rectangulaire | 37.93 | 1.5 | 56.9 | 1 | U |  | 10 | 56.9
Bouchon laiton femelle brut 20x27 | 1.63 | 1.503 | 2.45 | 2 | U |  | 10 | 4.9
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.05 | U |  | 10 | 0.45
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.05 | U |  | 10 | 0.85
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.69 | H |  | 10 | 50.7
Dépose d'une robinetterie murale ou sur une baignoire non mise en place (aucune contrainte) | 14.33 | 1.5 | 21.5 | 1 | U |  | 10 | 21.5
Bouchon laiton femelle brut 20x27 | 1.63 | 1.503 | 2.45 | 2 | U |  | 10 | 4.9
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.05 | U |  | 10 | 0.45
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.05 | U |  | 10 | 0.85
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.51 | H |  | 10 | 15.3
Plus-value pour pose ou dépose d'une robinetterie sur appareil sanitaire en place (contrainte d'accès) | 4.8 | 1.5 | 7.2 | 1 | U |  | 10 | 7.2
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.24 | H |  | 10 | 7.2
Dépose d'un lavabo sur colonne comprenant acheminement au véhicule | 31.85 | 1.5 | 47.79 | 1 | U |  | 10 | 47.79
Bouchon laiton femelle brut 15x21 | 1.13 | 1.504 | 1.7 | 2 | U |  | 10 | 3.4
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.04 | U |  | 10 | 0.36
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.04 | U |  | 10 | 0.68
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.445 | H |  | 10 | 43.35
Dépose d'une robinetterie sur lavabo/vasque/lave-mains/bidet non mis en place (aucune contrainte) | 11.75 | 1.501 | 17.64 | 1 | U |  | 10 | 17.64
Bouchon laiton femelle brut 15x21 (8 | 1.13 | 1.504 | 1.7 | 2 | U |  | 10 | 3.4
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.04 | U |  | 10 | 0.36
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.04 | U |  | 10 | 0.68
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.44 | H |  | 10 | 13.2
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 8 | U |  | 10 | 8.32
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.02 | T |  | 10 | 0.72
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.52 | 0.32 | 3.36 | KG |  | 10 | 1.08
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0 | M³ |  | 10 | 0.01
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.22 | H |  | 10 | 6.57
Sous total : | [7 empty] | 159.35
WC
Dépose d'un WC au sol, comprenant l'acheminement au véhicule | 13.08 | 1.5 | 19.62 | 1 | U |  | 10 | 19.62
Bouchon laiton femelle brut 15x21 | 1.13 | 1.504 | 1.7 | 1 | U |  | 10 | 1.7
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.02 | U |  | 10 | 0.18
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.02 | U |  | 10 | 0.34
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.58 | H |  | 10 | 17.4
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.01 | T |  | 10 | 0.33
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.52 | 0.32 | 1.68 | KG |  | 10 | 0.54
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0 | M³ |  | 10 | 0.01
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.11 | H |  | 10 | 3.27
Sous total : | [7 empty] | 23.78
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 183.13
CHAUFFAGE
Vidange avec récupération du fluide caloporteur en installation individuelle | 58.6 | 1.5 | 87.9 | 8 | U |  | 5.5 | 703.2
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 23.44 | H |  | 5.5 | 703.2
Dépose de radiateur poids > 30 kg < 60 kg | 10.4 | 1.5 | 15.6 | 8 | U |  | 5.5 | 124.8
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 4.16 | H |  | 5.5 | 124.8
Dépose de robinetterie à brides D.< 50mm | 4 | 1.5 | 6 | 8 | U |  | 5.5 | 48
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.6 | H |  | 5.5 | 48
Sous total : CHAUFFAGE | [7 empty] | 876
TRAITEMENT DES DECHETS
Taxe de décharge (acier) à la tonne | 21.64 | 1.5 | 32.46 | 0.24 | T |  | 10 | 7.79
Taxe de décharge (gravois acier) à la tonne | 21.64 | 1.5 | 32.46 | 0.24 | T |  | 10 | 7.79
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0 | H |  | 10 | 0
Taxe de décharge de terre extraite , gravois et encombrants | 23.44 | 1.5 | 35.16 | 2.5 | M³ |  | 10 | 87.9
Taxe de décharge (gravois PVC) au m³ | 23.44 | 1.5 | 35.16 | 2.5 | M³ |  | 10 | 87.9
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0 | H |  | 10 | 0
Sous total : | [7 empty] | 95.69
Sous total : DEPOSE | [7 empty] | 1582.77
01 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ALLIMENTATION EN EAU
Chauffe-eau électrique 250 litres stable 3000 W mono (stéatite) | 746.42 | 1.5 | 1119.63 | 1 | U |  | 10 | 1119.63
Chauffe-eau électronique vertical sur socle 250 litres 230 monokitable | 618.51 | 1.5 | 927.77 | 1 | U |  | 10 | 927.77
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.05 | U |  | 10 | 0.45
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.05 | U |  | 10 | 0.85
Câble U-1000 R2V cuivre rigide 4x2.5 mm² | 1.72 | 1.5 | 2.58 | 2 | ML |  | 10 | 5.16
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 6.18 | H |  | 10 | 185.4
Raccordement électrique monophasé 2 x 20 A | 86.51 | 1.5 | 129.77 | 1 | U |  | 10 | 129.77
Câble H07RN-F cuivre souple 3x4 mm² | 3.78 | 1.5 | 5.67 | 1 | ML |  | 10 | 5.67
Intérrupteur différentiel bipolaire type AC 30ma 2x25A à composante alternative | 66.73 | 1.5 | 100.1 | 1 | U |  | 10 | 100.1
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.8 | H |  | 10 | 24
Groupe de sécurité en bronze. Modèle droit compact D. 20 x 27 mm pour chauffe-eau | 43.48 | 1.5 | 65.23 | 1 | U |  | 10 | 65.23
Raccord tournant diélectrique et soupape démontable 3/4 | 36.56 | 1.5 | 54.84 | 1 | U |  | 10 | 54.84
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.1 | U |  | 10 | 0.89
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.1 | U |  | 10 | 1.7
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.26 | H |  | 10 | 7.8
Régulateur réglable de 35 à 55°C Ø 3/4 | 116.6 | 1.5 | 174.9 | 1 | U |  | 10 | 174.9
Régulateur thermostatique d'eau chaude D. 3/4 | 111.1 | 1.5 | 166.65 | 1 | U |  | 10 | 166.65
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.075 | U |  | 10 | 0.67
joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.075 | U |  | 10 | 1.28
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.21 | H |  | 10 | 6.3
Raccordement à la vidange attente à proximité | 20.81 | 1.504 | 31.3 | 1 | U |  | 10 | 31.3
Bouteille d'oxygène 1 m3 1000 litres | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 2.662 | L |  | 10 | 0.21
Bouteille d'acétylène 0.8 m3 800 litres | 0.07 | 1.571 | 0.11 | 2.42 | L |  | 10 | 0.27
Baguette de brasure du cuivre Ø 2 mm 1 kg = 80 baguettes = 40 ml | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 19.348 | CM |  | 10 | 0.58
Tube cuivre écroui (en barre) D 12 | 6.47 | 1.501 | 9.71 | 1 | ML |  | 10 | 9.71
Rosace conique zinguée hauteur 9 mm | 0.75 | 1.507 | 1.13 | 4 | U |  | 10 | 4.52
Collier simple, 7 x 150 acier bichromaté D.tube 12 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 2 | U |  | 10 | 0.16
Patte à vis bois en acier D. 7 long. 40 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05 | 4 | U |  | 10 | 0.2
Cheville M 6 S en nylon D. foret 8 mm longueur 40 mm | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 2 | U |  | 10 | 0.3
Cheville en nylon pour brique et béton dimensions 12x60 pour vis à bois D. 8-10 | 0.19 | 1.526 | 0.29 | 2 | U |  | 10 | 0.58
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.492 | H |  | 10 | 14.76
Siphon encliquetable avec bague déflecteur pour, D. 1 | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 1 | U |  | 10 | 5.64
Siphon cliquetable avec bague déflecteur à visser D. 1 | 1.76 | 1.5 | 2.64 | 1 | U |  | 10 | 2.64
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.1 | H |  | 10 | 3
Sous total : | [7 empty] | 1526.47
RESEAU D'EVACUATION
Branchement pour eaux usées D 100 mm sur réseau existant | 34.44 | 1.501 | 51.7 | 1 | U |  | 10 | 51.7
Carburant GNR | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.751 | L |  | 10 | 1.13
Tuyau prémanchonné à coller PVC évacuation à usages multiples D. 100 | 3.15 | 1.502 | 4.73 | 1.05 | ML |  | 10 | 4.97
Tractopelle standard 800/1000 L pour 1 jour | 408 | 1.5 | 612 | 0.009 | J |  | 10 | 5.51
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.016 | T |  | 10 | 0.77
Gravillon 4/6.3 concassé lavé | 35.9 | 1.5 | 53.85 | 0.007 | T |  | 10 | 0.38
Gravillon 6.3/10 concassé lavé | 34.7 | 1.5 | 52.05 | 0.007 | T |  | 10 | 0.36
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.524 | 0.32 | 4.2 | KG |  | 10 | 1.34
Grillage avertisseur couleur normalisée non détectable, pose manuelle largeur 30 cm | 0.14 | 1.5 | 0.21 | 1.071 | ML |  | 10 | 0.22
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0.003 | M³ |  | 10 | 0.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.242 | H |  | 10 | 37.26
Tuyau PVC bâtiment NF 100 x 3 mm compris calage, façon joint à coller coupes éventuelles utilisation : évacuation des E.U E.P. enterré en 2,60 ml | 12.29 | 1.502 | 18.46 | 30 | ML |  | 10 | 553.8
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF Ø 100 mm | 4.69 | 1.501 | 7.04 | 31.5 | ML |  | 10 | 221.76
Sable 0/4 recomposé lavé | 29.7 | 1.5 | 44.55 | 1.86 | T |  | 10 | 82.86
Sable 0/4 concassé | 31.9 | 1.5 | 47.85 | 0.209 | T |  | 10 | 10
Gravillon 4/6.3 concassé lavé | 35.9 | 1.5 | 53.85 | 0.212 | T |  | 10 | 11.42
Gravillon 6.3/10 concassé lavé | 34.7 | 1.5 | 52.05 | 0.212 | T |  | 10 | 11.03
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.21 | 1.524 | 0.32 | 63 | KG |  | 10 | 20.16
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0.06 | M³ |  | 10 | 0.34
Décapant pour PVC en bidon de 1 litre 15/95 -213 | 12.83 | 1.5 | 19.25 | 0.3 | L |  | 10 | 5.78
Colle pour PVC en bidon de 1 litre avec pinceau | 18.38 | 1.5 | 27.57 | 0.6 | L |  | 10 | 16.54
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 5.805 | H |  | 10 | 174.15
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 100 à embranchement D. 50 avec joint de dilatation | 38.15 | 1.5 | 57.23 | 3 | U |  | 10 | 171.69
Collier à charnière avec insert taraudé 7 x 150 D.100 | 1.04 | 1.5 | 1.56 | 6 | U |  | 10 | 9.36
Culotte et embranchement simple mâle femelle 87°30 D. 100/50 | 4.01 | 1.501 | 6.02 | 3 | U |  | 10 | 18.06
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF Ø 100 mm | 4.69 | 1.501 | 7.04 | 7.5 | ML |  | 10 | 52.8
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 6 | U |  | 10 | 2.88
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.12 | KG |  | 10 | 1.45
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.03 | L |  | 10 | 0.21
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.898 | H |  | 10 | 86.94
Sous total : | [7 empty] | 777.19
REZ DE CHAUSSEE
CUISINE
Évier 2 bacs + égouttoir à poser 120 x 60 céramique/grès | 141.53 | 1.5 | 212.3 | 1 | U |  | 10 | 212.3
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.40 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | U |  | 10 | 0.9
Manchon femelle / femelle D.40 | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 1 | U |  | 10 | 0.38
Evier 2 bacs + égouttoir à poser 120 x 60 céramique/grès | 107.25 | 1.5 | 160.88 | 1 | U |  | 10 | 160.88
siphon évier Ø 40 mm | 6.22 | 1.5 | 9.33 | 1 | U |  | 10 | 9.33
Tuyau prémanchonné à coller PVC évacuation à usages multiples D. 40 | 1.84 | 1.5 | 2.76 | 2 | ML |  | 10 | 5.52
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.024 | KG |  | 10 | 0.29
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.009 | L |  | 10 | 0.06
Mastic silicone acétique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur émail, carrelage, céramique en cartouche de 310 ml | 4.14 | 1.5 | 6.21 | 0.54 | U |  | 10 | 3.35
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.053 | H |  | 10 | 31.59
Mitigeur à douchette évier | 59.3 | 1.5 | 88.95 | 1 | U |  | 10 | 88.95
Mitigeur à douchette évier | 52.5 | 1.5 | 78.75 | 1 | U |  | 10 | 78.75
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.34 | H |  | 10 | 10.2
Raccordement d'un vidage complet d'évier à l'évacuation laissé en attente sous celui-ci | 19.84 | 1.501 | 29.77 | 1 | U |  | 10 | 29.77
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.40 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | U |  | 10 | 0.9
Manchon femelle / femelle D.40 | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 1 | U |  | 10 | 0.38
siphon évier Ø 40 mm | 6.22 | 1.5 | 9.33 | 1 | U |  | 10 | 9.33
Tuyau prémanchonné à coller PVC évacuation à usages multiples D. 40 | 1.84 | 1.5 | 2.76 | 2 | ML |  | 10 | 5.52
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.024 | KG |  | 10 | 0.29
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.009 | L |  | 10 | 0.06
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.443 | H |  | 10 | 13.29
Meuble sous évier 80, 100 ou 120 x 60 cm | 88 | 1.5 | 132 | 1 | U |  | 10 | 132
Meuble sous évier 80, 100 ou 120 x 60 cm | 60 | 1.5 | 90 | 1 | U |  | 10 | 90
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.4 | H |  | 10 | 42
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 75 à embranchement D. 50 sans joint de dilatation (lave vaisselle) | 40.61 | 1.5 | 60.93 | 1 | U |  | 10 | 60.93
Collier à charnière avec insert taraudé 7 x 150 D.75 | 0.77 | 1.506 | 1.16 | 2 | U |  | 10 | 2.32
Culotte et embranchement simple mâle femelle 87°30 D. 75/50 | 2.96 | 1.5 | 4.44 | 1 | U |  | 10 | 4.44
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 75 mm | 6.47 | 1.501 | 9.71 | 2.5 | ML |  | 10 | 24.28
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 2 | U |  | 10 | 0.96
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.04 | KG |  | 10 | 0.48
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.01 | L |  | 10 | 0.07
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.946 | H |  | 10 | 28.38
Sous total : | [7 empty] | 523.95
SALLE D'EAU suite.P
Receveur de douche en grès émaillé, céramique ou résine, carré (à poser ou à encastrer) 90 x 90 cm | 237.71 | 1.5 | 356.58 | 1 | U |  | 10 | 356.58
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.40 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | U |  | 10 | 0.9
Manchon femelle / femelle D.40 | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 1 | U |  | 10 | 0.38
Receveur de douche en grès émaillé, céramique ou résine, carré (à poser ou à encastrer) 90 x 90 cm | 112.5 | 1.5 | 168.75 | 1 | U |  | 10 | 168.75
Bonde pour receveur de douche | 45 | 1.5 | 67.5 | 1 | U |  | 10 | 67.5
Lot de 4 pieds de receveur réglables de 85 à 135 mm | 11.95 | 1.5 | 17.93 | 1 | U |  | 10 | 17.93
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 40 mm | 2.93 | 1.502 | 4.4 | 1 | ML |  | 10 | 4.4
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.044 | KG |  | 10 | 0.53
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.015 | L |  | 10 | 0.1
Mastic silicone acétique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur émail, carrelage, céramique en cartouche de 310 ml | 4.14 | 1.5 | 6.21 | 0.45 | U |  | 10 | 2.79
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 3.11 | H |  | 10 | 93.3
Porte de douche en verre 190 x 80 cm | 179.76 | 1.5 | 269.72 | 1 | U |  | 10 | 269.72
Porte de douche en verre 190 x 80 cm | 150 | 1.5 | 225 | 1 | U |  | 10 | 225
Cheville en nylon 6 x 45 | 0.13 | 1.538 | 0.2 | 8 | U |  | 10 | 1.6
Vis tête fraisée, cruciforme Z 5 x 60 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 8 | U |  | 10 | 0.64
Mastic silicone acétique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur émail, carrelage, céramique en cartouche de 310 ml | 4.14 | 1.5 | 6.21 | 0.705 | U |  | 10 | 4.38
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.27 | H |  | 10 | 38.1
Mélangeur de douche | 51.28 | 1.5 | 76.93 | 1 | U |  | 10 | 76.93
Tube fileté brut de 10 cm Ø 20 x 27 | 8.36 | 1.5 | 12.54 | 1 | U |  | 10 | 12.54
Mélangeur de douche | 30 | 1.5 | 45 | 1 | U |  | 10 | 45
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.1 | U |  | 10 | 0.89
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.1 | U |  | 10 | 1.7
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.56 | H |  | 10 | 16.8
Barre de douche complète comprenant barre, pomme de douche et flexible | 65.3 | 1.5 | 97.96 | 1 | U |  | 10 | 97.96
Barre de douche complète comprenant barre, pomme de douche et flexible | 60 | 1.5 | 90 | 1 | U |  | 10 | 90
Cheville nylon | 0.04 | 1.5 | 0.06 | 2 | U |  | 10 | 0.12
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.01 | 2 | 0.02 | 2 | U |  | 10 | 0.04
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.26 | H |  | 10 | 7.8
Vasque à poser | 105.13 | 1.5 | 157.71 | 1 | U |  | 10 | 157.71
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.32 | 0.44 | 1.5 | 0.66 | 1 | U |  | 10 | 0.66
Manchon femelle / femelle D.32 | 0.21 | 1.524 | 0.32 | 1 | U |  | 10 | 0.32
Vasque à poser | 56.25 | 1.5 | 84.38 | 1 | U |  | 10 | 84.38
Siphon de lavabo/vasque Ø 32 mm | 3.82 | 1.5 | 5.73 | 1 | U |  | 10 | 5.73
Bonde de fond Ø 63 mm, filetage 100 mm, pour vidage de vasque à poser | 20.6 | 1.5 | 30.9 | 1 | U |  | 10 | 30.9
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 32 mm | 2.76 | 1.5 | 4.14 | 1 | ML |  | 10 | 4.14
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.006 | KG |  | 10 | 0.07
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.003 | L |  | 10 | 0.02
Mastic silicone acétique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur émail, carrelage, céramique en cartouche de 310 ml | 4.14 | 1.5 | 6.21 | 0.075 | U |  | 10 | 0.47
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.034 | H |  | 10 | 31.02
Meuble bas de salle de bains, profondeur 50 cm, largeur 70 cm | 138.5 | 1.5 | 207.75 | 1 | U |  | 10 | 207.75
Meuble bas de salle de bains, profondeur 50 cm, largeur 70 cm | 112.5 | 1.5 | 168.75 | 1 | U |  | 10 | 168.75
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.3 | H |  | 10 | 39
Mitigeur sur colonne ou à bec haut | 104.2 | 1.5 | 156.3 | 1 | U |  | 10 | 156.3
Mitigeur sur colonne ou à bec haut | 90 | 1.5 | 135 | 1 | U |  | 10 | 135
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.71 | H |  | 10 | 21.3
Sous total : | [7 empty] | 1846.9
WC
Aménagement d'un WC suspendu complet (abattant et mécanisme de chasse) comprenant les raccordements (eau et évacuation en attente) et l'habillage en polystyrène haute densité hydrofuge sur une face et le dessus | 351.99 | 1.5 | 528.05 | 1 | U |  | 10 | 528.05
Bouteille d'oxygène 1 m3 1000 litres | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 1.5 | L |  | 10 | 0.12
Bouteille d'acétylène 0.8 m3 800 litres | 0.07 | 1.571 | 0.11 | 1.364 | L |  | 10 | 0.15
Mastic colle néoprène en cartouche de 310 ml | 4.55 | 1.501 | 6.83 | 1 | L |  | 10 | 6.83
Baguette de brasure du cuivre Ø 2 mm 1 kg = 80 baguettes = 40 ml | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 10.556 | CM |  | 10 | 0.32
Plaque de polystyrène haute densité hydrofuge prêt à carreler ou à enduire, épaisseur 50 mm, hauteur 260 cm, largeur 60 cm | 14.8 | 1.5 | 22.2 | 0.45 | U |  | 10 | 9.99
Manchon cuivre femelle-femelle D.12 (270 Cu / 5270) | 0.51 | 1.51 | 0.77 | 1 | U |  | 10 | 0.77
Tube cuivre recuit gainé D 12 | 5.54 | 1.5 | 8.31 | 1.545 | ML |  | 10 | 12.84
WC type "suspendu" complet châssis, réservoir, cuvette, mécanisme et abattant | 187.5 | 1.5 | 281.25 | 1 | U |  | 10 | 281.25
Sapin de pays qualité charpente toutes sections arêtes vives traité | 530.66 | 1.5 | 795.99 | 0.003 | M³ |  | 10 | 2.39
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 3 | U |  | 10 | 0.24
Fixation pour appareils sanitaires suspendus - 2 tamis 16x85, 2 tiges filetées, 2 écrous | 11.07 | 1.5 | 16.61 | 4 | U |  | 10 | 66.44
Vis tête fraisée, cruciforme Z 5 x 60 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 3 | U |  | 10 | 0.24
Vis tête fraisée, cruciforme Z 6x50 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 6 | U |  | 10 | 0.54
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.02 | KG |  | 10 | 0.24
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.005 | L |  | 10 | 0.03
Cartouche de scellement par injection 150 ml | 20.15 | 1.5 | 30.23 | 2 | U |  | 10 | 60.46
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.847 | H |  | 10 | 85.41
Sous total : | [7 empty] | 528.05
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 2374.95
1er ETAGE
SALLE DE BAIN
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 100 à embranchement D. 50 avec joint de dilatation | 38.15 | 1.5 | 57.23 | 2 | U |  | 10 | 114.46
Collier à charnière avec insert taraudé 7 x 150 D.100 | 1.04 | 1.5 | 1.56 | 4 | U |  | 10 | 6.24
Culotte et embranchement simple mâle femelle 87°30 D. 100/50 | 4.01 | 1.501 | 6.02 | 2 | U |  | 10 | 12.04
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF Ø 100 mm | 4.69 | 1.501 | 7.04 | 5 | ML |  | 10 | 35.2
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 10 | 1.92
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.08 | KG |  | 10 | 0.97
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.02 | L |  | 10 | 0.14
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.932 | H |  | 10 | 57.96
Baignoire rectangulaire en acrylique 150/160/170 x 70/80 cm | 206.27 | 1.5 | 309.48 | 1 | U |  | 10 | 309.48
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.015 | L |  | 10 | 0.1
Mastic silicone acétique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur émail, carrelage, céramique en cartouche de 310 ml | 4.14 | 1.5 | 6.21 | 0.51 | U |  | 10 | 3.17
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.814 | H |  | 10 | 84.42
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0.016 | M³ |  | 10 | 0.09
Mortier chrono 25 kg, densité 2 | 0.56 | 1.5 | 0.84 | 8 | KG |  | 10 | 6.72
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.40 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | U |  | 10 | 0.9
Manchon femelle / femelle D.40 | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 1 | U |  | 10 | 0.38
Baignoire rectangulaire en acrylique 120/140/150/160/170 x 70 à 80 cm | 135 | 1.5 | 202.5 | 1 | U |  | 10 | 202.5
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 40 mm | 2.93 | 1.502 | 4.4 | 1.5 | ML |  | 10 | 6.6
Sapin de pays qualité charpente toutes sections arêtes vives traité | 530.66 | 1.5 | 795.99 | 0.004 | M³ |  | 10 | 3.18
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 6.8 | U |  | 10 | 0.54
Vis tête fraisée, cruciforme Z 5 x 60 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 6.8 | U |  | 10 | 0.54
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.044 | KG |  | 10 | 0.53
Tasseau de bois, fixé au mur, pour soutènement de la baignoire | 3.1 | 1.51 | 4.68 | 2 | ML |  | 10 | 9.36
Sapin de pays qualité charpente toutes sections arêtes vives traité | 530.66 | 1.5 | 795.99 | 0.002 | M³ |  | 10 | 1.59
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 4 | U |  | 10 | 0.32
Vis tête fraisée, cruciforme Z 5 x 60 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 4 | U |  | 10 | 0.32
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.232 | H |  | 10 | 6.96
Raccordement d'un vidage complet de baignoire à l'évacuation laissée en attente sous la baignoire | 23.87 | 1.5 | 35.81 | 1 | U |  | 10 | 35.81
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.40 | 0.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | U |  | 10 | 0.9
Manchon femelle / femelle D.40 | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 1 | U |  | 10 | 0.38
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 40 mm | 2.93 | 1.502 | 4.4 | 1.5 | ML |  | 10 | 6.6
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.044 | KG |  | 10 | 0.53
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.015 | L |  | 10 | 0.1
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.91 | H |  | 10 | 27.3
Scellement au mortier des 4 pieds d'une baignoire | 14.54 | 1.5 | 21.81 | 1 | U |  | 10 | 21.81
Eau avec assainissement | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 0.016 | M³ |  | 10 | 0.09
Mortier chrono 25 kg, densité 2 | 0.56 | 1.5 | 0.84 | 8 | KG |  | 10 | 6.72
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.5 | H |  | 10 | 15
Mélangeur bain/douche | 67.1 | 1.5 | 100.66 | 1 | U |  | 10 | 100.66
Mélangeur bain/douche | 30 | 1.5 | 45 | 1 | U |  | 10 | 45
Raccord colonnette hauteur 67 mm | 11.95 | 1.5 | 17.93 | 2 | U |  | 10 | 35.86
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.66 | H |  | 10 | 19.8
Barre de douche complète comprenant barre, pomme de douche et flexible | 65.3 | 1.5 | 97.96 | 1 | U |  | 10 | 97.96
Barre de douche complète comprenant barre, pomme de douche et flexible | 60 | 1.5 | 90 | 1 | U |  | 10 | 90
Cheville nylon | 0.04 | 1.5 | 0.06 | 2 | U |  | 10 | 0.12
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.01 | 2 | 0.02 | 2 | U |  | 10 | 0.04
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.26 | H |  | 10 | 7.8
Vasque à poser | 105.13 | 1.5 | 157.71 | 2 | U |  | 10 | 315.42
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.32 | 0.44 | 1.5 | 0.66 | 2 | U |  | 10 | 1.32
Manchon femelle / femelle D.32 | 0.21 | 1.524 | 0.32 | 2 | U |  | 10 | 0.64
Vasque à poser | 56.25 | 1.5 | 84.38 | 2 | U |  | 10 | 168.76
Siphon de lavabo/vasque Ø 32 mm | 3.82 | 1.5 | 5.73 | 2 | U |  | 10 | 11.46
Bonde de fond Ø 63 mm, filetage 100 mm, pour vidage de vasque à poser | 20.6 | 1.5 | 30.9 | 2 | U |  | 10 | 61.8
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 32 mm | 2.76 | 1.5 | 4.14 | 2 | ML |  | 10 | 8.28
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.012 | KG |  | 10 | 0.15
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.006 | L |  | 10 | 0.04
Mastic silicone acétique destiné à la réalisation de joints d'étanchéité sanitaires sur émail, carrelage, céramique en cartouche de 310 ml | 4.14 | 1.5 | 6.21 | 0.15 | U |  | 10 | 0.93
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.068 | H |  | 10 | 62.04
Meuble bas de salle de bains, profondeur 50 cm, largeur 140 cm | 180 | 1.5 | 270 | 1 | U |  | 10 | 270
Meuble bas de salle de bains, profondeur 50 cm, largeur 140 cm | 150 | 1.5 | 225 | 1 | U |  | 10 | 225
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.5 | H |  | 10 | 45
Mitigeur de lavabo ou vasque | 72.27 | 1.5 | 108.41 | 2 | U |  | 10 | 216.82
Coude à 87°30 femelle / femelle simple D.32 | 0.44 | 1.5 | 0.66 | 2 | U |  | 10 | 1.32
Manchon femelle / femelle D.32 | 0.21 | 1.524 | 0.32 | 2 | U |  | 10 | 0.64
Siphon de lavabo/vasque Ø 32 mm | 3.82 | 1.5 | 5.73 | 2 | U |  | 10 | 11.46
Mitigeur de lavabo ou vasque | 37.5 | 1.5 | 56.25 | 2 | U |  | 10 | 112.5
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF D. 32 mm | 2.76 | 1.5 | 4.14 | 2 | ML |  | 10 | 8.28
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.012 | KG |  | 10 | 0.15
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.006 | L |  | 10 | 0.04
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.748 | H |  | 10 | 82.44
Sous total : | [7 empty] | 1491.78
WC
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 100 à embranchement D. 50 avec joint de dilatation | 38.15 | 1.5 | 57.23 | 1 | U |  | 10 | 57.23
Collier à charnière avec insert taraudé 7 x 150 D.100 | 1.04 | 1.5 | 1.56 | 2 | U |  | 10 | 3.12
Culotte et embranchement simple mâle femelle 87°30 D. 100/50 | 4.01 | 1.501 | 6.02 | 1 | U |  | 10 | 6.02
Tube prémanchonné à coller en PVC évacuation bâtiment NF Ø 100 mm | 4.69 | 1.501 | 7.04 | 2.5 | ML |  | 10 | 17.6
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 2 | U |  | 10 | 0.96
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.04 | KG |  | 10 | 0.48
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.01 | L |  | 10 | 0.07
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.966 | H |  | 10 | 28.98
WC type "suspendu" complet châssis, réservoir, cuvette, mécanisme et abattant | 328.26 | 1.5 | 492.42 | 1 | U |  | 10 | 492.42
Bouteille d'oxygène 1 m3 1000 litres | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 1.5 | L |  | 10 | 0.12
Bouteille d'acétylène 0.8 m3 800 litres | 0.07 | 1.571 | 0.11 | 1.364 | L |  | 10 | 0.15
Baguette de brasure du cuivre Ø 2 mm 1 kg = 80 baguettes = 40 ml | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 10.556 | CM |  | 10 | 0.32
Manchon cuivre femelle-femelle D.12 (270 Cu / 5270) | 0.51 | 1.51 | 0.77 | 1 | U |  | 10 | 0.77
Tube cuivre recuit gainé D 12 | 5.54 | 1.5 | 8.31 | 1.545 | ML |  | 10 | 12.84
WC type "suspendu" complet châssis, réservoir, cuvette, mécanisme et abattant | 187.5 | 1.5 | 281.25 | 1 | U |  | 10 | 281.25
Fixation pour appareils sanitaires suspendus - 2 tamis 16x85, 2 tiges filetées 10x135, 2 écrous | 11.07 | 1.5 | 16.61 | 4 | U |  | 10 | 66.44
Colle pour tube et raccord PVC pot de 1000 g avec pinceau incorporé | 8.06 | 1.5 | 12.09 | 0.02 | KG |  | 10 | 0.24
Décapant pour tube et raccord PVC | 4.63 | 1.501 | 6.95 | 0.005 | L |  | 10 | 0.03
Cartouche de scellement par injection 150 ml | 20.15 | 1.5 | 30.23 | 2 | U |  | 10 | 60.46
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 2.327 | H |  | 10 | 69.81
Sous total : | [7 empty] | 549.65
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 2041.43
EXTERIEURS
Robinet d'arrosage mâle-mâle D. 20 x 27 mm-26 x 34 mm - 20,5 | 28.48 | 1.5 | 42.73 | 1 | U |  | 10 | 42.73
Robinet d'arrosage 3/4'' 1''-20 | 25.85 | 1.5 | 38.78 | 1 | U |  | 10 | 38.78
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.025 | U |  | 10 | 0.22
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.025 | U |  | 10 | 0.43
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.11 | H |  | 10 | 3.3
Sous total : | [7 empty] | 42.73
Sous total : PLOMBERIE | [7 empty] | 4459.11
CHAUFFAGE
GENERAL
Pompe à chaleur air/eau pour chauffage seulement split inverter 4.5 kW | 4702.99 | 1.5 | 7054.67 | 1 | U |  | 5.5 | 7054.67
Bouteille d'oxygène 1 m3 1000 litres | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 6.525 | L |  | 5.5 | 0.52
Bouteille d'acétylène 0.8 m3 800 litres | 0.07 | 1.571 | 0.11 | 5.932 | L |  | 5.5 | 0.65
Baguette de brasure du cuivre Ø 2 mm 1 kg = 80 baguettes = 40 ml | 0.02 | 1.5 | 0.03 | 46.82 | CM |  | 5.5 | 1.4
Coude cuivre à 90° femelle-femelle D. 18 (90 Cu / 5090) | 0.73 | 1.507 | 1.1 | 0.81 | U |  | 5.5 | 0.89
Té cuivre égal femelle-femelle-femelle D. 18 (130 Cu / 5130) | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 0.21 | U |  | 5.5 | 0.76
Tube cuivre écroui (en barre) D 18 | 9.83 | 1.501 | 14.75 | 3.09 | ML |  | 5.5 | 45.58
Pompe à chaleur air/eau chauffage seul split inverter 4.5 kW | 4216.8 | 1.5 | 6325.2 | 1 | U |  | 5.5 | 6325.2
Jeu de 4 supports anti-vibratiles pour PAC | 18.69 | 1.5 | 28.04 | 1 | U |  | 5.5 | 28.04
Support mural 600 mm pour PAC | 35.35 | 1.5 | 53.03 | 1 | U |  | 5.5 | 53.03
Liaison frigorifique 1/2''-1/4'' 7 ml | 89.6 | 1.5 | 134.4 | 1 | U |  | 5.5 | 134.4
Robinet à boisseau sphérique à passage intégral FF poignée 1'' | 15.58 | 1.5 | 23.37 | 2 | U |  | 5.5 | 46.74
Câble U-1000 R2V cuivre rigide 4x1.5 mm² | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 5.25 | ML |  | 5.5 | 8.66
Rosace conique zinguée hauteur 9 mm | 0.75 | 1.507 | 1.13 | 3.9 | U |  | 5.5 | 4.41
Collier simple, 7 x 150 acier bichromaté D.tube 18 mm | 0.07 | 1.571 | 0.11 | 3.9 | U |  | 5.5 | 0.43
Patte à vis bois en acier D. 7 long. 40 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05 | 3.9 | U |  | 5.5 | 0.2
Cheville métallique électrozingué D. 13 longueur 65 mm avec vis à tête 6 pans 8x70 mm pour vis à pas métriques | 0.68 | 1.5 | 1.02 | 4 | U |  | 5.5 | 4.08
Tige filetée à extrémité 6 pans avec rondelle et écrou en acier électrozingué longueur 250 mm | 5.41 | 1.501 | 8.12 | 4 | U |  | 5.5 | 32.48
Ampoule chimique | 2.04 | 1.5 | 3.06 | 4 | U |  | 5.5 | 12.24
Cheville en nylon pour brique et béton dimensions 12x60 pour vis à bois D. 8-10 | 0.19 | 1.526 | 0.29 | 3.9 | U |  | 5.5 | 1.13
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.1 | U |  | 5.5 | 0.89
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.1 | U |  | 5.5 | 1.7
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 11.708 | H |  | 5.5 | 351.24
Sous total : | [7 empty] | 7054.67
REZ DE CHAUSSEE
ENTREE
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
SEJOUR/CUISINE
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 3 | U |  | 5.5 | 1205.1
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 3 | U |  | 5.5 | 131.64
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 12 | U |  | 5.5 | 5.76
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 12 | U |  | 5.5 | 7.44
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.18 | U |  | 5.5 | 1.6
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.18 | U |  | 5.5 | 3.06
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 3.01 | H |  | 5.5 | 90.3
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 3 | U |  | 5.5 | 59.28
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 3 | U |  | 5.5 | 81.81
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 3 | U |  | 5.5 | 37.71
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 27 | U |  | 5.5 | 786.51
Sous total : | [7 empty] | 1205.1
SUITE PARENTALE
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 9063.17
1er ETAGE
CHAMBRE 1
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
CHAMBRE 2
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
CHAMBRE 3
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
CHAMBRE 4
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
BUREAU
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Kit de fixation pour radiateur hauteur 800 | 29.25 | 1.5 | 43.88 | 1 | U |  | 5.5 | 43.88
Cheville passe-partout | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 4 | U |  | 5.5 | 1.92
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.62 | 4 | U |  | 5.5 | 2.48
Bobinot de Filasse de lin poupée de 80 gr | 5.94 | 1.5 | 8.91 | 0.06 | U |  | 5.5 | 0.53
Joint étanche boîte de 600 gr | 11.33 | 1.5 | 17 | 0.06 | U |  | 5.5 | 1.02
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 1.003 | H |  | 5.5 | 30.09
Corps thermostaique équerre à visser D.3/8'' Kv 0,34 | 13.17 | 1.5 | 19.76 | 1 | U |  | 5.5 | 19.76
Tête thermostatique commande et sonde intégrées | 18.18 | 1.5 | 27.27 | 1 | U |  | 5.5 | 27.27
Raccord de réglage équerre à mémoire à visser D.3/8'' | 8.38 | 1.5 | 12.57 | 1 | U |  | 5.5 | 12.57
Radiateur en alliage d'aluminium à l'élément 181 W Hauteur 890 mm | 19.42 | 1.5 | 29.13 | 9 | U |  | 5.5 | 262.17
Sous total : | [7 empty] | 401.7
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 2008.5
Sous total : CHAUFFAGE | [7 empty] | 11071.67
02 - VENTILATION
VMC
VMC Double Flux | 3945.53 | 1.5 | 5918.99 | 1 | U |  | 5.5 | 5918.99
Tige filetée D. 8 mm | 1.14 | 1.5 | 1.71 | 4 | ML |  | 5.5 | 6.84
Kit groupe + échangeur + clavier de commande | 2412.75 | 1.5 | 3619.13 | 1 | U |  | 5.5 | 3619.13
Bouche rectangulaire Ø 80 mm | 10.05 | 1.5 | 15.08 | 6 | U |  | 5.5 | 90.48
Manchette Trident.D. 80 mm hauteur 140 mm | 6.38 | 1.5 | 9.57 | 6 | U |  | 5.5 | 57.42
Manchette Trident.D. 125 mm hauteur 125 mm | 8.18 | 1.5 | 12.27 | 8 | U |  | 5.5 | 98.16
Caisson répartiteur isolé 1 entrée Ø 125 mm et 6 sorties Ø 80 mm | 90 | 1.5 | 135 | 1 | U |  | 5.5 | 135
Bouche d'extraction Ø 125 mm 15 m³/h | 17.33 | 1.5 | 26 | 2 | U |  | 5.5 | 52
Bouche d'extraction Ø 125 mm 30 m³/h | 17.33 | 1.5 | 26 | 1 | U |  | 5.5 | 26
Bouche d'extraction Ø 125 mm 45/135 m³/h | 29.33 | 1.5 | 44 | 1 | U |  | 5.5 | 44
Réduction conique concentrique acier galvanisé Ø 160/125 mm | 8.48 | 1.5 | 12.72 | 2 | U |  | 5.5 | 25.44
Té équerre 90° galva D.125/125 | 10.88 | 1.5 | 16.32 | 3 | U |  | 5.5 | 48.96
Sortie de toit standard (toiture tuile ou ardoise) Ø 125 mm | 123 | 1.5 | 184.5 | 2 | U |  | 5.5 | 369
Conduit souple plastique isolée D. 80 épaisseur 25 mm (6m) | 5.78 | 1.5 | 8.67 | 28 | ML |  | 5.5 | 242.76
Conduit souple plastique isolé D. 125 épaisseur 25 mm (6 m) | 7.34 | 1.5 | 11.01 | 25.3 | ML |  | 5.5 | 278.55
Conduit souple plastique isolé D. 160 épaisseur 25 mm (6 m) | 12.75 | 1.5 | 19.13 | 20 | ML |  | 5.5 | 382.6
Boîte d'encastrement pour cloison sèche 1 poste Ø 67 mm | 0.35 | 1.514 | 0.53 | 1 | U |  | 5.5 | 0.53
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.37 | 1.514 | 0.56 | 10.5 | ML |  | 5.5 | 5.88
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.21 | 1.524 | 0.32 | 31.5 | ML |  | 5.5 | 10.08
Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 PH N, 10 A, 1 module série MF | 14.79 | 1.5 | 22.19 | 1 | U |  | 5.5 | 22.19
Bande adhesive largeur 50 mm rouleau de 50 m | 0.29 | 1.517 | 0.44 | 7.31 | ML |  | 5.5 | 3.22
Boîte de 500 vis autoforeuses tête carrée D.4,2 mm, Longueur 13 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05 | 60 | U |  | 5.5 | 3
Mastic acrylique cartouche 310 ml | 9.82 | 1.5 | 14.73 | 0.47 | U |  | 5.5 | 6.92
Cheville métallique électrozingué D. 13 longueur 80 mm avec vis | 0.57 | 1.509 | 0.86 | 1 | U |  | 5.5 | 0.86
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 12.999 | H |  | 5.5 | 389.97
Test d'infiltrométrie logement Type T6 | 1020 | 1.5 | 1530 | 1 | U |  | 5.5 | 1530
Test d'infiltrométrie logement Type T6 | 1020 | 1.5 | 1530 | 1 | U |  | 5.5 | 1530
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0 | H |  | 5.5 | 0
Sous total : VENTILATION | [7 empty] | 7448.99
[7 empty] | Total HT | 26866.2
[7 empty] | Tot. TVA 10,00% | 732.63
[7 empty] | Tot. TVA 5,50% | 1076.07
[7 empty] | Total TTC | 28699.86
batappli.fr copyright 2022, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.