## Devis 46
BATAPPLI SYSTEMLOG |  | BATAPPLI SYSTEMLOG |  |  |  |  | Numéro | 46
http://www.batappli.fr |  | http://www.batappli.fr |  |  |  |  | Date de création | 06/10/2022
04 99 13 32 00 |  | 04 99 13 32 00 |  |  |  |  | Date de validité | 05/11/2022
Remise en etat des équipements de plomberie - sanitaire - VMC pour une villa T6
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
Demande client : Les clients souhaitent moderniser la plomberie/sanitaire de leur villa T6. Ils demandent la mise en place d'un système de chauffage associés à une système de ventilation pour réaliser des économies d'énergies Les clients souhaitent : - Changement du ballon d'eau chaude électrique de 250L. - Remplacement de l'évier simple bac en aluminium de la cuisine par un évier double vasque en céramique noir avec séchoir posée sur un meuble à double battant. - Remplacement du mitigeur par un mitigeur couleur noir avec douchette. - L'ajout d'une évacuation pour le lave-vaisselle qui n'existe pas. - Installation de WC suspendu avec le mécanisme et le réservoir caché par l'habillage du mur. - Dépose de la cabine de douche de la suite parentale pour la mise en place d'une douche à l'italienne blanche avec porte d'accè vitrée. - Remplacement du lavabo fixé au mur par un lavabo rectangulaire simple vasque blanc en applique sur un meuble simple ouvrant. - Remplacement du mitigeur par un mitigeur noir. - Remplacement de la baignoire rectangulaire de la salle de bain de l'étage par une baignoire balnéo d'angle en acrylique. - Remplacement du pommeau de douche avec mise en place d'une barre de douche - Remplacement du lavabo simple fixé au mur par deux vasques blanches rectangulaires en appliquent sur un meuble double ouvrant. - Remplacement de la robinetterie par deux mitigeurs noirs. - Remplacement des WC de l'étage par des WC suspendu avec le système d'évacuation ainsi que le mécanisme qui seront dissimulés dans un coffre en plaque de plâtre. - Créer une arrivée d'eau en extérieur permettant le raccordement d’un tuyau d'arrosage. - Installation d'une pompe à chaleur air/eau. - Installation de chauffage dans chaque pièce de vie raccordés à la pompe à chaleur. - Mise en place d'une VMC.
Description : La maison est une villa de type T6 en r+1 de 1998. Les propriétaires viennent d'acheter cette maison mais les installations sanitaires sont d'origines et demandent une remise a neuf. Au rez de chaussée se trouve une salle d'eau privative pour la suite parentale, une cuisine ainsi qu’un WC. A l'étage une salle de bain, un WC mais aussi 4 chambres et un bureau ouvert. Le système d'ECS et de chauffage sont alimentés par une chaudière au gaz avec faible rendement. La maison est sur vide sanitaire, les réseaux d'évacuations circulent dans cet espace non aménageable et sont en bon état. Les propriétaires nous informent que la maison est vide et que des travaux de réfection de l'intérieur seront réalisés. Aucun travaux préparatoires ne sont à envisager. L’entreprise réalisant les travaux devra être qualifier RGE car les clients on fait appel à des solutions de financements pour la réalisation de travaux énergétiques.
DEPOSE
GENERAL
Coupure d'eau d'une installation individuelle pour révision et réparation, compris vidange, remise en charge et purge. | 8.87 | 1.488 | 13.2 | 1 | U |  | 10 | 13.2
Dépose de chauffe-eau électrique de 200 a 300 l, en conservation. | 59.12 | 1.489 | 88.02 | 1 | U |  | 5.5 | 88.02
Remplacement de groupe de sécurité avec entonnoir-siphon, compris dépose de l'ancien. Non compris vidange éventuelle du ballon. | 53.89 | 1.489 | 80.23 | 1 | U |  | 5.5 | 80.23
Sous total : | [7 empty] | 181.45
REZ DE CHAUSSEE
CUISINE
Dépose d'évier inoxydable sans support, en conservation, (non compris dépose des canalisations). | 23.65 | 1.489 | 35.21 | 1 | U |  | 10 | 35.21
Dépose de robinetterie | 14.78 | 1.489 | 22.01 | 1 | U |  | 10 | 22.01
Révision de systeme de vidange pour lavabo ou bidet comprenant la vérification des joints et le réglage. | 5.91 | 1.489 | 8.8 | 1 | U |  | 10 | 8.8
Révision de siphon d'évier ou de lavabo comprenant le démontage, le nettoyage, le remontage et la réfection des joints. | 21.01 | 1.489 | 31.29 | 1 | U |  | 10 | 31.29
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sous total : | [7 empty] | 101.47
SALLE D'EAU suite.P
Dépose d'une cabine de douche, et acheminement au véhicule situé au même niveau que la salle de bains | 47.73 | 1.5 | 71.6 | 1 | U |  | 10 | 71.6
Dépose de lavabo simple ou double sur colonne en conservation, (non compris dépose des canalisations). | 35.47 | 1.489 | 52.81 | 1 | U |  | 10 | 52.81
Dépose d'une robinetterie sur lavabo/vasque/lave-mains/bidet non mis en place (aucune contrainte) | 11.75 | 1.501 | 17.64 | 1 | U |  | 10 | 17.64
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sous total : | [7 empty] | 146.21
WC
Dépose d'un WC au sol, comprenant l'acheminement au véhicule | 13.08 | 1.5 | 19.62 | 1 | U |  | 10 | 19.62
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sous total : | [7 empty] | 19.62
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 452.91
1er ETAGE
SALLE DE BAIN
Dépose d'une baignoire en acier rectangulaire | 37.93 | 1.5 | 56.9 | 1 | U |  | 10 | 56.9
Dépose d'une robinetterie murale ou sur une baignoire non mise en place (aucune contrainte) | 14.33 | 1.5 | 21.5 | 1 | U |  | 10 | 21.5
Plus-value pour pose ou dépose d'une robinetterie sur appareil sanitaire en place (contrainte d'accès) | 4.8 | 1.5 | 7.2 | 1 | U |  | 10 | 7.2
Dépose d'un lavabo sur colonne comprenant acheminement au véhicule | 31.85 | 1.5 | 47.79 | 1 | U |  | 10 | 47.79
Dépose d'une robinetterie sur lavabo/vasque/lave-mains/bidet non mis en place (aucune contrainte) | 11.75 | 1.501 | 17.64 | 1 | U |  | 10 | 17.64
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire sanitaire | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 8 | U |  | 10 | 8.32
Sous total : | [7 empty] | 159.35
WC
Dépose d'un WC au sol, comprenant l'acheminement au véhicule | 13.08 | 1.5 | 19.62 | 1 | U |  | 10 | 19.62
Rebouchage du trou après descellement d'un accessoire de volet | 0.7 | 1.49 | 1.04 | 4 | U |  | 10 | 4.16
Sous total : | [7 empty] | 23.78
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 183.13
CHAUFFAGE
Vidange avec récupération du fluide caloporteur en installation individuelle | 58.6 | 1.5 | 87.9 | 8 | U |  | 5.5 | 703.2
Dépose de radiateur poids > 30 kg < 60 kg | 10.4 | 1.5 | 15.6 | 8 | U |  | 5.5 | 124.8
Dépose de robinetterie à brides D.< 50mm | 4 | 1.5 | 6 | 8 | U |  | 5.5 | 48
Sous total : CHAUFFAGE | [7 empty] | 876
TRAITEMENT DES DECHETS
Taxe de décharge (acier) à la tonne | 21.64 | 1.5 | 32.46 | 0.24 | T |  | 10 | 7.79
Taxe de décharge de terre extraite , gravois et encombrants | 23.44 | 1.5 | 35.16 | 2.5 | M³ |  | 10 | 87.9
Sous total : | [7 empty] | 95.69
Sous total : DEPOSE | [7 empty] | 1607.73
01 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE
PLOMBERIE
ALLIMENTATION EN EAU
Chauffe-eau électrique 250 litres stable 3000 W mono (stéatite) | 746.42 | 1.5 | 1119.63 | 1 | U |  | 10 | 1119.63
Raccordement électrique monophasé 2 x 20 A | 86.51 | 1.5 | 129.77 | 1 | U |  | 10 | 129.77
Groupe de sécurité en bronze. Modèle droit compact D. 20 x 27 mm pour chauffe-eau | 43.48 | 1.5 | 65.23 | 1 | U |  | 10 | 65.23
Régulateur réglable de 35 à 55°C Ø 3/4 | 116.6 | 1.5 | 174.9 | 1 | U |  | 10 | 174.9
Raccordement à la vidange attente à proximité | 20.81 | 1.504 | 31.3 | 1 | U |  | 10 | 31.3
Siphon encliquetable avec bague déflecteur, D. 1 | 3.76 | 1.5 | 5.64 | 1 | U |  | 10 | 5.64
Sous total : | [7 empty] | 1526.47
RESEAU D'EVACUATION
Branchement pour eaux usées D 100 mm sur réseau existant | 34.44 | 1.501 | 51.7 | 1 | U |  | 10 | 51.7
Tuyau PVC bâtiment NF 100 x 3 mm + M1 compris calage, façon joint à coller coupes éventuelles utilisation : évacuation des E.U E.P. enterré en 2,60 ml | 12.29 | 1.502 | 18.46 | 30 | ML |  | 10 | 553.8
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 100 à embranchement D. 50 avec joint de dilatation | 38.15 | 1.5 | 57.23 | 3 | U |  | 10 | 171.69
Sous total : | [7 empty] | 777.19
REZ DE CHAUSSEE
CUISINE
Évier 2 bacs + égouttoir à poser 120 x 60 céramique/grès | 141.53 | 1.5 | 212.3 | 1 | U |  | 10 | 212.3
Mitigeur à douchette évier | 59.3 | 1.5 | 88.95 | 1 | U |  | 10 | 88.95
Raccordement d'un vidage complet d'évier à l'évacuation laissé en attente sous celui-ci | 19.84 | 1.501 | 29.77 | 1 | U |  | 10 | 29.77
Meuble sous évier 80, 100 ou 120 x 60 cm | 88 | 1.5 | 132 | 1 | U |  | 10 | 132
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 75 à embranchement D. 50 sans joint de dilatation (lave vaisselle) | 40.61 | 1.5 | 60.93 | 1 | U |  | 10 | 60.93
Sous total : | [7 empty] | 523.95
SALLE D'EAU suite.P
Receveur de douche en grès émaillé, céramique ou résine, carré (à poser ou à encastrer) 90 x 90 cm | 237.71 | 1.5 | 356.58 | 1 | U |  | 10 | 356.58
Porte de douche en verre 190 x 80 cm | 179.76 | 1.5 | 269.72 | 1 | U |  | 10 | 269.72
Mélangeur de douche | 51.28 | 1.5 | 76.93 | 1 | U |  | 10 | 76.93
Barre de douche complète comprenant barre, pomme de douche et flexible | 65.3 | 1.5 | 97.96 | 1 | U |  | 10 | 97.96
Vasque à poser | 105.13 | 1.5 | 157.71 | 1 | U |  | 10 | 157.71
Meuble bas de salle de bains, profondeur 50 cm, largeur 70 cm | 138.5 | 1.5 | 207.75 | 1 | U |  | 10 | 207.75
Mitigeur sur colonne ou à bec haut | 104.2 | 1.5 | 156.3 | 1 | U |  | 10 | 156.3
Sous total : | [7 empty] | 1846.9
WC
Aménagement d'un WC suspendu complet (abattant et mécanisme de chasse) comprenant les raccordements (eau et évacuation en attente) et l'habillage en polystyrène haute densité hydrofuge sur une face et le dessus (std) | 351.99 | 1.5 | 528.05 | 1 | U |  | 10 | 528.05
Sous total : | [7 empty] | 528.05
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 2374.95
1er ETAGE
SALLE DE BAIN
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 100 à embranchement D. 50 avec joint de dilatation | 38.15 | 1.5 | 57.23 | 2 | U |  | 10 | 114.46
Baignoire rectangulaire en acrylique 150/160/170 x 70/80 cm | 206.27 | 1.5 | 309.48 | 1 | U |  | 10 | 309.48
Tasseau de bois, fixé au mur, pour soutènement de la baignoire | 3.1 | 1.51 | 4.68 | 2 | ML |  | 10 | 9.36
Raccordement d'un vidage complet de baignoire à l'évacuation laissée en attente sous la baignoire | 23.87 | 1.5 | 35.81 | 1 | U |  | 10 | 35.81
Scellement au mortier des 4 pieds d'une baignoire | 14.54 | 1.5 | 21.81 | 1 | U |  | 10 | 21.81
Mélangeur bain/douche | 67.1 | 1.5 | 100.66 | 1 | U |  | 10 | 100.66
Barre de douche complète comprenant barre, pomme de douche et flexible | 65.3 | 1.5 | 97.96 | 1 | U |  | 10 | 97.96
Vasque à poser | 105.13 | 1.5 | 157.71 | 2 | U |  | 10 | 315.42
Meuble bas de salle de bains, profondeur 50 cm, largeur 140 cm | 180 | 1.5 | 270 | 1 | U |  | 10 | 270
Mitigeur de lavabo ou vasque | 72.27 | 1.5 | 108.41 | 2 | U |  | 10 | 216.82
Sous total : | [7 empty] | 1491.78
WC
Chute EU en Gaine à l'intérieur des logements, D. 100 à embranchement D. 50 avec joint de dilatation | 38.15 | 1.5 | 57.23 | 1 | U |  | 10 | 57.23
WC type "suspendu" complet châssis, réservoir, cuvette, mécanisme et abattant | 328.26 | 1.5 | 492.42 | 1 | U |  | 10 | 492.42
Sous total : | [7 empty] | 549.65
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 2041.43
EXTERIEURS
Robinet d'arrosage mâle-mâle D. 20 x 27 mm-26 x 34 mm - 20,5 | 28.48 | 1.5 | 42.73 | 1 | U |  | 10 | 42.73
Sous total : | [7 empty] | 42.73
Sous total : PLOMBERIE | [7 empty] | 4459.11
CHAUFFAGE
GENERAL
Pompe à chaleur air/eau pour chauffage seulement split inverter 4.5 kW | 4702.99 | 1.5 | 7054.67 | 1 | U |  | 5.5 | 7054.67
Sous total : | [7 empty] | 7054.67
REZ DE CHAUSSEE
ENTREE
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
SEJOUR/CUISINE
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 3 | U |  | 5.5 | 1205.1
Sous total : | [7 empty] | 1205.1
SUITE PARENTALE
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
Sous total : REZ DE CHAUSSEE | [7 empty] | 9063.17
1er ETAGE
CHAMBRE 1
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
CHAMBRE 2
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
CHAMBRE 3
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
CHAMBRE 4
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
BUREAU
Fourniture, fixation et raccordement d'un radiateur fonte aluminium à facade plane 880 x 720 x 80 mm (H x L x l), blanc, 1476 W (Délta T 50°C), compris robinet et tête thermostatique. | 267.78 | 1.5 | 401.7 | 1 | U |  | 5.5 | 401.7
Sous total : | [7 empty] | 401.7
Sous total : 1er ETAGE | [7 empty] | 2008.5
Sous total : CHAUFFAGE | [7 empty] | 11071.67
02 - VENTILATION
VMC
VMC Double Flux | 3945.53 | 1.5 | 5918.99 | 1 | U |  | 5.5 | 5918.99
Test d'infiltrométrie logement Type T6 | 1020 | 1.5 | 1530 | 1 | U |  | 5.5 | 1530
Sous total : VENTILATION | [7 empty] | 7448.99
[7 empty] | Total HT | 26866.2
[7 empty] | Tot. TVA 10,00% | 732.63
[7 empty] | Tot. TVA 5,50% | 1076.07
[7 empty] | Total TTC | 28699.86
batappli.fr copyright 2022, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.