## Devis 66
Nouveaux tarifs 2023 - Mise à jour : 03/01/2023
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
DOMOTIQUES RADIO D'ALARMES
Centrale d'alarme, 4 groupes et jusqu'à 40 détecteurs | 529.09 | 1.5 | 793.635 | 1 | U |  | 20 | 793.635
Centrale d'alarme radio, 4 groupes | 486.37 | 1.5 | 729.555 | 1 | U |  | 20 | 729.555
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 2 | U |  | 20 | 0.18
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 2 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 1.42 | H |  | 20 | 63.9
Télécommande 2 x 4 fonctions | 74.57 | 1.5 | 111.855 | 1 | U |  | 20 | 111.855
Télécommande 2 x 4 fonctions | 71.57 | 1.5 | 107.355 | 1 | U |  | 20 | 107.355
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.1 | H |  | 20 | 4.5
Clavier de commande intérieur écran, vocal, badge | 270.15 | 1.5 | 405.225 | 1 | U |  | 20 | 405.225
Clavier de commande intérieur radio écran, vocal, badge | 261.03 | 1.5 | 391.545 | 1 | U |  | 20 | 391.545
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 2 | U |  | 20 | 0.18
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 2 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.3 | H |  | 20 | 13.5
Détecteur de fumée | 110.49 | 1.5 | 165.735 | 1 | U |  | 20 | 165.735
Détecteur de fumée | 102.57 | 1.5 | 153.855 | 1 | U |  | 20 | 153.855
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 2 | U |  | 20 | 0.18
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 2 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.26 | H |  | 20 | 11.7
Bloc autonome d'alarme sonore type Pr 2 boucles, alarme restrein te réglable de 0 à 5 mn,alimentation 230 V, source secondaire batterie nickel-cadmium étanche 12 Vcc/0.2 Ah. Autonomie 12 hrs en veille, 5 mn en alarme. Capa.: 2 boucles de 40 déclencheurs | 471.47 | 1.5 | 707.205 | 1 | U |  | 20 | 707.205
Alarmes incendie | 444.23 | 1.5 | 666.345 | 1 | U |  | 20 | 666.345
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 4 | U |  | 20 | 0.36
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 4 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.9 | H |  | 20 | 40.5
TELEPHONIES
Câble téléphonique pour réseau aérien série 99, spécification FT L 123, 14 paires 8/10ème, longueur 10 mètres | 493.52 | 1.5 | 740.28 | 1 | U |  | 20 | 740.28
Câble téléphonie série 99 réseau aérien autoporté 14p8/10 GL | 13.17 | 1.5 | 19.755 | 10 | ML |  | 20 | 197.55
Pince d'ancrage D. 18 mm à 35 mm | 7.81 | 1.501 | 11.7228 | 2 | U |  | 20 | 23.4456
Renvoi d'angle MI 18 | 32.12 | 1.5 | 48.18 | 2 | U |  | 20 | 96.36
Nacelle sur camion VL 16 m pour 2 à 4 jours | 351 | 1.5 | 526.5 | 0.5 | J |  | 20 | 263.25
Console d'ancrage | 8.23 | 1.501 | 12.3532 | 2 | U |  | 20 | 24.7065
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 3 | H |  | 20 | 135
Câble téléphonique souterrain en conduite série 89,spécification FT L 123, 14 paires 8/10ème | 11.8422 | 1.5 | 17.7633 | 1 | ML |  | 20 | 17.7633
Câble téléphonie série 89 réseau souterrain (en conduites) 14p8/10 GL | 11.11 | 1.5 | 16.665 | 1.02 | ML |  | 20 | 16.9983
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.017 | H |  | 20 | 0.765
DOMOTIQUES CONFORTS INTERIEURS CENTRALISER
Module d'alimentation, coupleur de média et distribution 110 mètres de câble bus encastré dans vide de construction | 770.175 | 1.502 | 1156.8029 | 1 | U |  | 20 | 1156.8029
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 115.5 | ML |  | 20 | 102.7627
Coupleur de média, alimenté en 230 V et relier au bus | 258.01 | 1.5 | 387.015 | 1 | U |  | 20 | 387.015
Module d'alimentation primaire : 230 VAC secondaire : 30 VDC 640 mA | 235.62 | 1.5 | 353.43 | 1 | U |  | 20 | 353.43
Câble bus | 1.03 | 1.505 | 1.5501 | 110 | ML |  | 20 | 170.5165
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 3.17 | H |  | 20 | 142.65
Gestion de 7 volets motorisés comprenant 8 commandes (1 par volet et 1 générale) et le module de sortie au tableau | 1208.876 | 1.5 | 1813.314 | 1 | U |  | 20 | 1813.314
Boîte d'encastrement pour cloison sèche 1 poste Ø 67 mm | 0.43 | 1.512 | 0.65016 | 8 | U |  | 20 | 5.2013
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 50.4 | ML |  | 20 | 44.8419
Mécanisme poussoir (marche/arret, montée/descente, forçage/scénario) 2 touches 2 entrées | 64.98 | 1.5 | 97.47 | 8 | U |  | 20 | 779.76
Module de sortie tout ou rien : 4 volets roulants ou stores 230 V 6A | 206.27 | 1.5 | 309.405 | 2 | U |  | 20 | 618.81
Câble bus | 1.03 | 1.505 | 1.5501 | 48 | ML |  | 20 | 74.4072
Enjoliveur 2 touches blanc | 7.9 | 1.5 | 11.85 | 8 | U |  | 20 | 94.8
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 4.356 | H |  | 20 | 196.02
Gestion de l'éclairage d'un logement T4 comprenant 10 boutons poussoir 2 touches,2 boutons poussoir 4 touches, 2 adaptateurs avec 2 entrées libres de potentiel, 1 interrupteur automatique détecteur de mouvement crépusculaire 180°, 2 modules de 6 sorties (tout ou rien) et 1 module de 3 sorties (variation), le raccordement au BUS et aux sorties (ligne d'éclairage ou prise) en attente | 2228.21 | 1.5 | 3342.315 | 1 | U |  | 20 | 3342.315
Enjoliveur 4 touches blanc | 11.44 | 1.5 | 17.16 | 2 | U |  | 20 | 34.32
Enjoliveur blanc pour interrupteur automatique | 2.52 | 1.5 | 3.78 | 1 | U |  | 20 | 3.78
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 4.9 | H |  | 20 | 220.5
Mécanisme poussoir (marche/arret, montée/descente, forçage/scénario) 2 touches 2 entrées | 64.98 | 1.5 | 97.47 | 10 | U |  | 20 | 974.7
Mécanisme poussoir (marche/arret, montée/descente, forçage/scénario) 4 touches 4 entrées | 76 | 1.5 | 114 | 2 | U |  | 20 | 228
Interrupteur automatique 1 canal détecteur de mouvement 180° + crépusculaire | 169.8 | 1.5 | 254.7 | 1 | U |  | 20 | 254.7
Module d'entrée à encastrer 2 entrées pour contacts libres de potentiel | 69.76 | 1.5 | 104.64 | 2 | U |  | 20 | 209.28
Module de sortie tout ou rien : 6 sorties 10A 230V | 254.11 | 1.5 | 381.165 | 2 | U |  | 20 | 762.33
Module de sortie tout ou rien et variation : 3 sorties 230V (3/300W-2/300W/600W-1/900W) | 357.47 | 1.5 | 536.205 | 1 | U |  | 20 | 536.205
Enjoliveur 2 touches blanc | 7.9 | 1.5 | 11.85 | 10 | U |  | 20 | 118.5
Gestion de 7 radiateurs sur circuit chauffage central comprenant un contrôleur d'ambiance (thermostat, 4 touches, 4 consignes, afficheur 4 lignes) et 7 vannes motorisées pour robinet thermostatique servomoteur régulé par un thermostat intégré alimenté par bus | 3003.729 | 1.5 | 4505.5935 | 1 | U |  | 20 | 4505.5935
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 44.1 | ML |  | 20 | 39.2367
Contrôleur d'ambiance et régulateur 4 touches, 4 consignes en chauffage et 4 consignes en climatisation, afficheur | 372.83 | 1.5 | 559.245 | 1 | U |  | 20 | 559.245
Câble bus | 1.03 | 1.505 | 1.5501 | 42 | ML |  | 20 | 65.1063
Vanne motorisé pour robinet thermostatique servomoteur régulé par un thermostat intègré alimenté par bus | 350.28 | 1.5 | 525.42 | 7 | U |  | 20 | 3677.94
Enjoliveur 4 touches blanc | 11.44 | 1.5 | 17.16 | 1 | U |  | 20 | 17.16
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 3.274 | H |  | 20 | 147.33
DOMOTIQUES CONFORTS INTERIEURS NON CENTRALISER
Récepteur radio étanche IP 55, 8 A, 230 V, 2 fonctions indépendantes contact F (spécial fluorescence 1000 VA) | 264.55 | 1.5 | 396.825 | 1 | U |  | 20 | 396.825
Récepteur radio étanche IP 55, 2 fonctions indépendantes contact F | 258.55 | 1.5 | 387.825 | 1 | U |  | 20 | 387.825
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.2 | H |  | 20 | 9
Émetteur radio mobile 6 directions, dimensions 135 x 40 x 22 mm | 100.9 | 1.5 | 151.35 | 1 | U |  | 20 | 151.35
Emetteur radio mobile 6 directions, dimensions 135 x 40 x 22 | 99.4 | 1.5 | 149.1 | 1 | U |  | 20 | 149.1
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.05 | H |  | 20 | 2.25
DOMOTIQUES CONTRÔLE D'ACCES
Kit avec platine de rue en saillie 1 appel, et 1 combiné intérieur | 138.68 | 1.5 | 208.02 | 1 | U |  | 20 | 208.02
Kit audio 2 fils avec platine de rue en saillie, 1 appel | 113.12 | 1.5 | 169.68 | 1 | U |  | 20 | 169.68
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 6 | U |  | 20 | 0.54
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 6 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.84 | H |  | 20 | 37.8
Kit avec platine de rue encastrée 1 appel, et 1 combiné intérieur | 688.688 | 1.5 | 1033.0321 | 1 | U |  | 20 | 1033.0321
Kit vidéo noir et blanc 2 fils avec platine de rue encastrée 1 appel, et combiné interieur | 664.3 | 1.5 | 996.45 | 1 | U |  | 20 | 996.45
Sable 0/4 concassé | 34.1 | 1.5 | 51.15 | 0.002 | T |  | 20 | 0.1023
Ciment CPJ - CEM II 32,5 | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 0.184 | KG |  | 20 | 0.06624
Chaux NHL 3.5.2 | 0.52 | 1.5 | 0.78 | 0.184 | KG |  | 20 | 0.14352
Eau avec assainissement | 3.97 | 1.501 | 5.959 | 0 | M³ |  | 20 | 0
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 2 | U |  | 20 | 0.18
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 2 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.802 | H |  | 20 | 36.09
OUVERTURES DE PORTAILS
Motorisation d'un portail coulissant | 755.602 | 1.5 | 1133.403 | 1 | U |  | 20 | 1133.403
Plâtre | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 0.1 | KG |  | 20 | 0.038
Boîte d'encastrement à maçonner, 1 poste | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 1 | U |  | 20 | 0.88972
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 11.55 | ML |  | 20 | 9.3555
Câble H05VV-F souple 2x0.75 mm² | 0.87 | 1.506 | 1.3102 | 2 | ML |  | 20 | 2.6204
Câble H05VV-F souple 3G1.5 mm² | 1.97 | 1.503 | 2.9609 | 9 | ML |  | 20 | 26.6482
Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph N, 20 A, 1 module série MJ | 20.95 | 1.5 | 31.425 | 1 | U |  | 20 | 31.425
Motorisation pour portail coulissant (400 kg max), 1 moteur, 2 télécommandes, 1 paire de photocéllules, 1 lampe | 201.43 | 1.5 | 302.145 | 1 | U |  | 20 | 302.145
Digicode pour motorisation | 110.32 | 1.5 | 165.48 | 1 | U |  | 20 | 165.48
Carte décodeur pour raccordement digicode | 39.75 | 1.5 | 59.625 | 1 | U |  | 20 | 59.625
Batterie de secours pour motorisation | 70.39 | 1.5 | 105.585 | 1 | U |  | 20 | 105.585
Crémaillère en nylon, âme acier | 8.11 | 1.501 | 12.1731 | 4 | ML |  | 20 | 48.6924
Antenne électronique dipolaire de réception (pour motorisation) | 47.05 | 1.5 | 70.575 | 1 | U |  | 20 | 70.575
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 6 | U |  | 20 | 0.48
Cheville en acier électrozingué à goujon fileté foret D. 12 mm profondeur ancrage 40 mm | 3.79 | 1.501 | 5.6888 | 4 | U |  | 20 | 22.7552
Vis | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 6 | U |  | 20 | 0.30006
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 6.377 | H |  | 20 | 286.965
Motorisation d'une porte de garage sectionnelle | 841.082 | 1.5 | 1261.623 | 1 | U |  | 20 | 1261.623
Plâtre | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 0.1 | KG |  | 20 | 0.038
Boîte d'encastrement à maçonner, 1 poste | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 1 | U |  | 20 | 0.88972
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 11.55 | ML |  | 20 | 9.3555
Câble H05VV-F souple 2x0.75 mm² | 0.87 | 1.506 | 1.3102 | 2 | ML |  | 20 | 2.6204
Câble H05VV-F souple 3G1.5 mm² | 1.97 | 1.503 | 2.9609 | 9 | ML |  | 20 | 26.6482
Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph N, 20 A, 1 module série MJ | 20.95 | 1.5 | 31.425 | 1 | U |  | 20 | 31.425
Motorisation pour porte de garage sectionnelle ou basculante, force de poussée 700 N, 1 télécommande | 156.5 | 1.5 | 234.75 | 1 | U |  | 20 | 234.75
Barre palpeuse, épaisseur 55 mm et 2,50 ml (recoupable) | 107.48 | 1.5 | 161.22 | 1 | U |  | 20 | 161.22
Digicode pour motorisation | 110.32 | 1.5 | 165.48 | 1 | U |  | 20 | 165.48
Carte décodeur pour raccordement digicode | 39.75 | 1.5 | 59.625 | 1 | U |  | 20 | 59.625
Batterie de secours pour motorisation | 70.39 | 1.5 | 105.585 | 1 | U |  | 20 | 105.585
Antenne électronique dipolaire de réception (pour motorisation) | 47.05 | 1.5 | 70.575 | 1 | U |  | 20 | 70.575
Rail à chaine (3 ml) pour motorisation de porte basculante ou sectionnelle | 73.11 | 1.5 | 109.665 | 1 | U |  | 20 | 109.665
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 6.307 | H |  | 20 | 283.815
Motorisation à bras d'un portail battant | 770.522 | 1.5 | 1155.783 | 1 | U |  | 20 | 1155.783
Plâtre | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 0.1 | KG |  | 20 | 0.038
Vis à métaux (VM 6x60) acier, tête combi, bichromatée | 0.16 | 1.5 | 0.24 | 2 | U |  | 20 | 0.48
Rondelle à cuvette 8 x 30 | 0.08 | 1.5 | 0.12 | 2 | U |  | 20 | 0.24
Ecrou 6 pans pour tige filetée en acier zingué D. 8 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 2 | U |  | 20 | 0.10002
Boîte d'encastrement à maçonner, 1 poste | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 1 | U |  | 20 | 0.88972
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 11.55 | ML |  | 20 | 9.3555
Câble H05VV-F souple 2x0.75 mm² | 0.87 | 1.506 | 1.3102 | 2 | ML |  | 20 | 2.6204
Câble H05VV-F souple 3G1.5 mm² | 1.97 | 1.503 | 2.9609 | 9 | ML |  | 20 | 26.6482
Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph N, 20 A, 1 module série MJ | 20.95 | 1.5 | 31.425 | 1 | U |  | 20 | 31.425
Motorisation électromécanique à bras articulé, vantail (2 m max), 2 moteurs, 2 télécommandes, 1 paire de photocellules, 1 lampe | 282.01 | 1.5 | 423.015 | 1 | U |  | 20 | 423.015
Digicode pour motorisation | 110.32 | 1.5 | 165.48 | 1 | U |  | 20 | 165.48
Carte décodeur pour raccordement digicode | 39.75 | 1.5 | 59.625 | 1 | U |  | 20 | 59.625
Batterie de secours pour motorisation | 70.39 | 1.5 | 105.585 | 1 | U |  | 20 | 105.585
Antenne électronique dipolaire de réception (pour motorisation) | 47.05 | 1.5 | 70.575 | 1 | U |  | 20 | 70.575
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 6 | U |  | 20 | 0.48
Vis | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 6 | U |  | 20 | 0.30006
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 5.757 | H |  | 20 | 259.065
Antenne électronique dipolaire de réception (pour motorisation) | 77.05 | 1.5 | 115.575 | 1 | U |  | 20 | 115.575
Antenne électronique dipolaire de réception (pour motorisation) | 47.05 | 1.5 | 70.575 | 1 | U |  | 20 | 70.575
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 1 | H |  | 20 | 45
Télécommande 4 canaux pour motorisation | 11.56 | 1.5 | 17.34 | 1 | U |  | 20 | 17.34
Télécommande 4 canaux pour motorisation | 7.96 | 1.5 | 11.94 | 1 | U |  | 20 | 11.94
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.12 | H |  | 20 | 5.4
batappli.fr copyright 2023, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.