## Devis 56
Nouveaux tarifs 2023 - Mise à jour : 03/01/2023
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
INSTALLATION DE COFFRET ELECTRIQUE
Coffret BT logement T2, ECS et chauffage électriques | 708.95 | 1.5 | 1063.425 | 1 | U |  | 20 | 1063.425
Coffret de distribution en saillie, 3 rangées, 39 modules | 54.04 | 1.5 | 81.06 | 1 | U |  | 20 | 81.06
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 2 A | 14.32 | 1.5 | 21.48 | 1 | U |  | 20 | 21.48
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 10 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 3 | U |  | 20 | 43.7241
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 16 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 3 | U |  | 20 | 43.7241
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 20 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 4 | U |  | 20 | 58.2988
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 32 A | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Disjoncteur 1P+N+fil pilote 3 kA courbe C, 10 A | 27.43 | 1.5 | 41.145 | 1 | U |  | 20 | 41.145
Disjoncteur 1P+N+fil pilote 3 kA courbe C, 16 A | 27.43 | 1.5 | 41.145 | 2 | U |  | 20 | 82.29
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type AC | 94.06 | 1.5 | 141.09 | 1 | U |  | 20 | 141.09
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type A | 112.76 | 1.5 | 169.14 | 1 | U |  | 20 | 169.14
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² marron 13 modules | 4.53 | 1.501 | 6.7995 | 3 | U |  | 20 | 20.3986
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² bleu 13 modules | 4.53 | 1.501 | 6.7995 | 3 | U |  | 20 | 20.3986
Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm | 19.93 | 1.5 | 29.895 | 1 | U |  | 20 | 29.895
Contacteur Jour-Nuit 20 A 2F, 230V | 67.53 | 1.5 | 101.295 | 1 | U |  | 20 | 101.295
Prise de courant modulaire 16 A 2P+T | 11.66 | 1.5 | 17.49 | 2 | U |  | 20 | 34.98
Cheville passe-partout | 0.39 | 1.513 | 0.59007 | 4 | U |  | 20 | 2.3603
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 4 | U |  | 20 | 2.4797
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 3.39 | H |  | 20 | 152.55
Coffret BT logement T3, chauffage et ECS électriques | 842.3 | 1.5 | 1263.45 | 1 | U |  | 20 | 1263.45
Coffret de distribution en saillie, 3 rangées, 39 modules | 54.04 | 1.5 | 81.06 | 1 | U |  | 20 | 81.06
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 2 A | 14.32 | 1.5 | 21.48 | 1 | U |  | 20 | 21.48
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 10 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 3 | U |  | 20 | 43.7241
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 16 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 4 | U |  | 20 | 58.2988
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 20 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 4 | U |  | 20 | 58.2988
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 32 A | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Disjoncteur 1P+N+fil pilote 3 kA courbe C, 10 A | 27.43 | 1.5 | 41.145 | 1 | U |  | 20 | 41.145
Disjoncteur 1P+N+fil pilote 3 kA courbe C, 16 A | 27.43 | 1.5 | 41.145 | 2 | U |  | 20 | 82.29
Disjoncteur 1P+N+fil pilote 3 kA courbe C, 20 A | 27.38 | 1.5 | 41.07 | 1 | U |  | 20 | 41.07
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type AC | 94.06 | 1.5 | 141.09 | 2 | U |  | 20 | 282.18
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type A | 70.44 | 1.5 | 105.66 | 1 | U |  | 20 | 105.66
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² marron 13 modules | 4.53 | 1.501 | 6.7995 | 3 | U |  | 20 | 20.3986
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² bleu 13 modules | 4.53 | 1.501 | 6.7995 | 3 | U |  | 20 | 20.3986
Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125 mm | 19.93 | 1.5 | 29.895 | 1 | U |  | 20 | 29.895
Contacteur Jour-Nuit 20 A 2F, 230V | 67.53 | 1.5 | 101.295 | 1 | U |  | 20 | 101.295
Prise de courant modulaire 16 A 2P+T | 11.66 | 1.5 | 17.49 | 2 | U |  | 20 | 34.98
Télérupteur 1F 230 V | 26.58 | 1.5 | 39.87 | 1 | U |  | 20 | 39.87
Cheville passe-partout | 0.39 | 1.513 | 0.59007 | 4 | U |  | 20 | 2.3603
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 4 | U |  | 20 | 2.4797
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 3.988 | H |  | 20 | 179.46
Coffret BT logement T4, pompe à chaleur air/eau et ECS (appoint électrique) | 815.74 | 1.5 | 1223.61 | 1 | U |  | 20 | 1223.61
Coffret de distribution en saillie, 4 rangées, 52 modules | 75.11 | 1.5 | 112.665 | 1 | U |  | 20 | 112.665
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 2 A | 14.6 | 1.5 | 21.9 | 1 | U |  | 20 | 21.9
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 10 A | 9.9 | 1.5 | 14.85 | 4 | U |  | 20 | 59.4
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 16 A | 9.9 | 1.5 | 14.85 | 5 | U |  | 20 | 74.25
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 20 A | 9.9 | 1.5 | 14.85 | 5 | U |  | 20 | 74.25
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 32 A | 11.75 | 1.5 | 17.625 | 1 | U |  | 20 | 17.625
Disjoncteur 1P N 6-10 kA courbe D, 20 A | 72.16 | 1.5 | 108.24 | 1 | U |  | 20 | 108.24
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type AC | 59.04 | 1.5 | 88.56 | 1 | U |  | 20 | 88.56
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type AC | 94.52 | 1.5 | 141.78 | 1 | U |  | 20 | 141.78
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type A | 70.79 | 1.5 | 106.185 | 2 | U |  | 20 | 212.37
Barres de pontage pour système SanVis 13 modules | 8.98 | 1.5 | 13.47 | 4 | U |  | 20 | 53.88
Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm | 29.18 | 1.5 | 43.77 | 1 | U |  | 20 | 43.77
Prise de courant modulaire 16 A 2P+T | 11.66 | 1.5 | 17.49 | 2 | U |  | 20 | 34.98
Télérupteur électronique silencieux 1F 230 V | 37.02 | 1.5 | 55.53 | 1 | U |  | 20 | 55.53
Cheville passe-partout | 0.39 | 1.513 | 0.59007 | 4 | U |  | 20 | 2.3603
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 4 | U |  | 20 | 2.4797
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 2.658 | H |  | 20 | 119.61
Coffret BT logement T5, pompe à chaleur air/eau et ECS (appoint électrique) | 862.84 | 1.5 | 1294.26 | 1 | U |  | 20 | 1294.26
Coffret de distribution en saillie, 4 rangées, 52 modules | 75.11 | 1.5 | 112.665 | 1 | U |  | 20 | 112.665
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 2 A | 14.32 | 1.5 | 21.48 | 2 | U |  | 20 | 42.96
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 10 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 4 | U |  | 20 | 58.2988
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 16 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 6 | U |  | 20 | 87.4483
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 20 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 5 | U |  | 20 | 72.8735
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 32 A | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Disjoncteur 1P N 6-10 kA courbe D, 20 A | 72.16 | 1.5 | 108.24 | 1 | U |  | 20 | 108.24
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type AC | 58.75 | 1.5 | 88.125 | 2 | U |  | 20 | 176.25
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type AC | 94.06 | 1.5 | 141.09 | 1 | U |  | 20 | 141.09
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type A | 70.44 | 1.5 | 105.66 | 1 | U |  | 20 | 105.66
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² marron 13 modules | 4.53 | 1.501 | 6.7995 | 4 | U |  | 20 | 27.1981
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² bleu 13 modules | 4.53 | 1.501 | 6.7995 | 4 | U |  | 20 | 27.1981
Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm | 29.18 | 1.5 | 43.77 | 1 | U |  | 20 | 43.77
Prise de courant modulaire 16 A 2P+T | 11.66 | 1.5 | 17.49 | 2 | U |  | 20 | 34.98
Télérupteur 1F 230 V | 26.58 | 1.5 | 39.87 | 1 | U |  | 20 | 39.87
Cheville passe-partout | 0.39 | 1.513 | 0.59007 | 4 | U |  | 20 | 2.3603
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 4 | U |  | 20 | 2.4797
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 4.308 | H |  | 20 | 193.86
Coffret BT logement T6, pompe à chaleur air/eau et ECS (appoint électrique) | 1023.89 | 1.5 | 1535.835 | 1 | U |  | 20 | 1535.835
Coffret de distribution en saillie, 4 rangées, 72 modules | 123.61 | 1.5 | 185.415 | 1 | U |  | 20 | 185.415
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 2 A | 14.32 | 1.5 | 21.48 | 2 | U |  | 20 | 42.96
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 10 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 7 | U |  | 20 | 102.023
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 16 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 8 | U |  | 20 | 116.5977
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 20 A | 9.71 | 1.501 | 14.5747 | 5 | U |  | 20 | 72.8735
Disjoncteur 1P+N 3 kA courbe C, 32 A | 11.52 | 1.5 | 17.28 | 1 | U |  | 20 | 17.28
Disjoncteur 1P N 6-10 kA courbe D, 20 A | 72.16 | 1.5 | 108.24 | 1 | U |  | 20 | 108.24
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type AC | 58.75 | 1.5 | 88.125 | 2 | U |  | 20 | 176.25
Interrupteur différentiel 2P 63 A 30 mA type AC | 94.06 | 1.5 | 141.09 | 1 | U |  | 20 | 141.09
Interrupteur différentiel 2P 40 A 30 mA type A | 70.44 | 1.5 | 105.66 | 1 | U |  | 20 | 105.66
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² marron 18 modules | 5.24 | 1.5 | 7.86 | 4 | U |  | 20 | 31.44
Barre de pontage 1P 63 A languette 10 mm² bleu 18 modules | 5.24 | 1.5 | 7.86 | 4 | U |  | 20 | 31.44
Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm | 29.18 | 1.5 | 43.77 | 1 | U |  | 20 | 43.77
Prise de courant modulaire 16 A 2P+T | 11.66 | 1.5 | 17.49 | 2 | U |  | 20 | 34.98
Télérupteur 1F 230 V | 26.58 | 1.5 | 39.87 | 2 | U |  | 20 | 79.74
Cheville passe-partout | 0.39 | 1.513 | 0.59007 | 4 | U |  | 20 | 2.3603
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 4 | U |  | 20 | 2.4797
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 5.366 | H |  | 20 | 241.47
APPAREILLAGES MURAUX
Point lumineux par boutons-poussoirs | 245.038 | 1.5 | 367.557 | 1 | U |  | 20 | 367.557
Bouton poussoir | 25.62 | 1.5 | 38.43 | 3 | U |  | 20 | 115.29
Enjoliveur pour poussoir classique | 8.54 | 1.5 | 12.81 | 3 | U |  | 20 | 38.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 3 | U |  | 20 | 24.21
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 3 | U |  | 20 | 3.78
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 7.8 | U |  | 20 | 7.1751
Boîte d'encastrement de centre cloison sèche, étanche à l'air, couvercle et douille DCL | 10.18 | 1.5 | 15.27 | 1 | U |  | 20 | 15.27
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 3 | U |  | 20 | 1.08
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 36.75 | ML |  | 20 | 29.7675
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 89.25 | ML |  | 20 | 34.8075
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 2.173 | H |  | 20 | 97.785
Sortie de câble spécialisée 16/20 A, radiateur électrique | 55.777 | 1.501 | 83.7213 | 1 | U |  | 20 | 83.7213
Sortie de câble | 9.62 | 1.5 | 14.43 | 1 | U |  | 20 | 14.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Fils H07V-U rigide 1x2.5 mm² | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 31.5 | ML |  | 20 | 19.845
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.639 | H |  | 20 | 28.755
Sortie de câble spécialisée 16/20 A, chauffe-eau | 55.777 | 1.501 | 83.7213 | 1 | U |  | 20 | 83.7213
Sortie de câble | 9.62 | 1.5 | 14.43 | 1 | U |  | 20 | 14.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Fils H07V-U rigide 1x2.5 mm² | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 31.5 | ML |  | 20 | 19.845
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.639 | H |  | 20 | 28.755
Prise TV + FM + SAT | 58.247 | 1.501 | 87.4287 | 1 | U |  | 20 | 87.4287
Prise TV + FM + SAT | 19.3 | 1.5 | 28.95 | 1 | U |  | 20 | 28.95
Enjoliveur pour prise TV + FM + SAT classique | 9.62 | 1.5 | 14.43 | 1 | U |  | 20 | 14.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Câble TV/SAT 17 VatC/PH triple blindage | 0.3 | 1.5 | 0.45 | 10.5 | ML |  | 20 | 4.725
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 2 | U |  | 20 | 0.18
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0 | 0 | 0 | 2 | U |  | 20 | 0
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.41 | H |  | 20 | 18.45
Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, etc.. | 64.907 | 1.501 | 97.4254 | 1 | U |  | 20 | 97.4254
Prise de courant | 17.13 | 1.5 | 25.695 | 1 | U |  | 20 | 25.695
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Fils H07V-U rigide 1x2.5 mm² | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 31.5 | ML |  | 20 | 19.845
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.693 | H |  | 20 | 31.185
Prise de courant spécialisée 2P+T 20 A, chaudière | 64.907 | 1.501 | 97.4254 | 1 | U |  | 20 | 97.4254
Prise de courant | 17.13 | 1.5 | 25.695 | 1 | U |  | 20 | 25.695
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Fils H07V-U rigide 1x2.5 mm² | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 31.5 | ML |  | 20 | 19.845
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.693 | H |  | 20 | 31.185
Prise de courant 2P+T 20 A (2,5 mm²) | 53.6983 | 1.501 | 80.6011 | 1 | U |  | 20 | 80.6011
Prise de courant | 17.13 | 1.5 | 25.695 | 1 | U |  | 20 | 25.695
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 6.825 | ML |  | 20 | 6.0723
Fils H07V-U rigide 1x2.5 mm² | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 20.475 | ML |  | 20 | 12.8993
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.546 | H |  | 20 | 24.57
Prise de courant 2P+T 16 A (1,5 mm²) | 54.05 | 1.5 | 81.075 | 1 | U |  | 20 | 81.075
Prise de courant | 17.13 | 1.5 | 25.695 | 1 | U |  | 20 | 25.695
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 8.4 | ML |  | 20 | 6.804
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 25.2 | ML |  | 20 | 9.828
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.609 | H |  | 20 | 27.405
Prise RJ45 Catégorie 6 STP | 71.021 | 1.501 | 106.6025 | 1 | U |  | 20 | 106.6025
Plâtre | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 0.1 | KG |  | 20 | 0.038
Prise RJ45 cat. 6 simple STP | 19.28 | 1.5 | 28.92 | 1 | U |  | 20 | 28.92
Enjoliveur pour prise RJ 45 classique | 9.62 | 1.5 | 14.43 | 1 | U |  | 20 | 14.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement à maçonner, 1 poste | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 1 | U |  | 20 | 0.88972
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Câble informatique catégorie 7a F/FTP, 4p | 1.21 | 1.504 | 1.8198 | 10.5 | ML |  | 20 | 19.1083
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 2 | U |  | 20 | 0.18
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 2 | U |  | 20 | 0.009
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.57 | H |  | 20 | 25.65
Point lumineux en simple allumage | 91.205 | 1.5 | 136.8075 | 1 | U |  | 20 | 136.8075
Interrupteur va-et-vient rotatif | 27.78 | 1.5 | 41.67 | 1 | U |  | 20 | 41.67
Enjoliveur avec manette rotative classique | 10.73 | 1.5 | 16.095 | 1 | U |  | 20 | 16.095
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 3.4 | U |  | 20 | 3.1276
Boîte d'encastrement de centre cloison sèche, étanche à l'air, couvercle et douille DCL | 10.18 | 1.5 | 15.27 | 1 | U |  | 20 | 15.27
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | U |  | 20 | 0.36
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 8.925 | ML |  | 20 | 7.2293
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 26.775 | ML |  | 20 | 10.4422
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.74 | H |  | 20 | 33.3
Alimentation sonnette, bouton-poussoir porte-étiquette | 81.674 | 1.501 | 122.5927 | 1 | U |  | 20 | 122.5927
Bouton poussoir | 25.62 | 1.5 | 38.43 | 1 | U |  | 20 | 38.43
Enjoliveur pour poussoir symbole ''sonnette'' classique | 9.62 | 1.5 | 14.43 | 1 | U |  | 20 | 14.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 2 | U |  | 20 | 2.52
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 4.4 | U |  | 20 | 4.0475
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | U |  | 20 | 0.36
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 10.5 | ML |  | 20 | 8.505
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 31.5 | ML |  | 20 | 12.285
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.753 | H |  | 20 | 33.885
Point lumineux par va-et-vient | 152.74 | 1.5 | 229.11 | 1 | U |  | 20 | 229.11
Interrupteur va-et-vient rotatif | 27.78 | 1.5 | 41.67 | 2 | U |  | 20 | 83.34
Enjoliveur avec manette rotative classique | 10.73 | 1.5 | 16.095 | 2 | U |  | 20 | 32.19
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 2 | U |  | 20 | 16.14
Boîte d'encastrement pour cloison sèche 1 poste Ø 67 mm | 0.43 | 1.512 | 0.65016 | 2 | U |  | 20 | 1.3003
Boîte d'encastrement de centre cloison sèche, couvercle et douille DCL | 6.02 | 1.5 | 9.03 | 1 | U |  | 20 | 9.03
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 2 | U |  | 20 | 0.72
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 15.75 | ML |  | 20 | 12.7575
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 47.25 | ML |  | 20 | 18.4275
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 1.227 | H |  | 20 | 55.215
Alimentation volet-roulant , interrupteur bouton-poussoir 2 boutons + fonction stop | 104.562 | 1.5 | 156.843 | 1 | U |  | 20 | 156.843
Interrupteur rotatif volet roulet | 60.78 | 1.5 | 91.17 | 1 | U |  | 20 | 91.17
Accessoire inter vers BP volet roulant | 2.23 | 1.502 | 3.3495 | 1 | U |  | 20 | 3.3495
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | U |  | 20 | 0.36
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 10.5 | ML |  | 20 | 8.505
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 31.5 | ML |  | 20 | 12.285
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.663 | H |  | 20 | 29.835
Sortie de câble spécialisée 2P+T 20 A, four, lave-vaisselle, etc.. | 55.777 | 1.501 | 83.7213 | 1 | U |  | 20 | 83.7213
Sortie de câble | 9.62 | 1.5 | 14.43 | 1 | U |  | 20 | 14.43
Plaque 1 poste finition classique | 5.38 | 1.5 | 8.07 | 1 | U |  | 20 | 8.07
Boîte d'encastrement pour cloison sèche étanche à l'air 1 poste Ø 67 mm | 0.84 | 1.5 | 1.26 | 1 | U |  | 20 | 1.26
Capuchon clipsable sur gaine Ø 20 mm | 0.61 | 1.508 | 0.91988 | 2.2 | U |  | 20 | 2.0237
Tube ICTA Ø 20 mm | 0.59 | 1.508 | 0.88972 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.3421
Fils H07V-U rigide 1x2.5 mm² | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 31.5 | ML |  | 20 | 19.845
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.639 | H |  | 20 | 28.755
RACCORDEMENTS
Gaine ICTA D. 32 mm | 2.3745 | 1.507 | 3.5784 | 1 | ML |  | 20 | 3.5784
Tube ICTA Ø 32 mm | 1.69 | 1.503 | 2.5401 | 1.05 | ML |  | 20 | 2.6671
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.02 | H |  | 20 | 0.9
Gaine ICTA D. 25 mm | 7.089 | 1.5 | 10.6335 | 1 | ML |  | 20 | 10.6335
Plâtre | 0.25 | 1.52 | 0.38 | 0.6 | KG |  | 20 | 0.228
Tube ICTA Ø 25 mm | 0.98 | 1.5 | 1.47 | 1.05 | ML |  | 20 | 1.5435
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.197 | H |  | 20 | 8.865
Goulotte de distribution résistante au feu complète 88 x 100 mm | 255.3208 | 1.5 | 382.9812 | 1 | ML |  | 20 | 382.9812
Goulotte de distribution électrique résistante au feu longueur 1,50 m dimensions 50 x 60 | 257.06 | 1.5 | 385.59 | 0.68 | U |  | 20 | 262.2012
Fixation S8RD pour WC (S 8 RD 80 WCR) - 2 chevilles S 8 RD 80, 2 vis à bois en laiton 6x85 6 pans, 2 capuchons chromés, 2 capuchons blancs | 3.42 | 1.5 | 5.13 | 6 | U |  | 20 | 30.78
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 2 | H |  | 20 | 90
ECLAIRAGES
Lampe stick E27/B22, 230 V, 18 W | 10.41 | 1.501 | 15.6254 | 1 | U |  | 20 | 15.6254
Ampoule fluocompacte E27 230 V, 18 W (en forme de stick) | 6.81 | 1.501 | 10.2218 | 1 | U |  | 20 | 10.2218
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.12 | H |  | 20 | 5.4
Lampe standard fluorescente E27/B22, 230 V, 11 W | 10.41 | 1.501 | 15.6254 | 1 | U |  | 20 | 15.6254
Ampoule fluocompacte E27 230 V, 11 W (de forme stick) | 6.81 | 1.501 | 10.2218 | 1 | U |  | 20 | 10.2218
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.12 | H |  | 20 | 5.4
Lampe classique à led B22/E27, 230 V, 10.5-75 W, 1055 lm | 9.07 | 1.501 | 13.6141 | 1 | U |  | 20 | 13.6141
Ampoule à led B22/E27 230 V, 10.5-75 W, 1055 lm (de forme classique) | 5.47 | 1.501 | 8.2105 | 1 | U |  | 20 | 8.2105
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.12 | H |  | 20 | 5.4
Lampe à réflecteur parabolique à led E27, 230 V, 5.5-50 W, 490 lm | 24.5 | 1.5 | 36.75 | 1 | U |  | 20 | 36.75
Ampoule à led E27 230 V, 5.5-50 W, 490 lm (en forme de spot) | 20.9 | 1.5 | 31.35 | 1 | U |  | 20 | 31.35
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.12 | H |  | 20 | 5.4
Projecteur LED 4100 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 54 W | 82.61 | 1.5 | 123.915 | 1 | U |  | 20 | 123.915
Projecteur LED 4100 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 54 W | 66.29 | 1.5 | 99.435 | 1 | U |  | 20 | 99.435
Cheville spéciale homologuée pour le bâtiment D. 8 mm longueur 50 mm | 0.85 | 1.506 | 1.2801 | 2 | U |  | 20 | 2.5602
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 2 | U |  | 20 | 1.2398
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.46 | H |  | 20 | 20.7
Projecteur à détecteur de mouvement, LED 800 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 11 W | 79.98 | 1.5 | 119.97 | 1 | U |  | 20 | 119.97
Projecteur à détecteur de mouvement, LED 800 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 11 W | 63.66 | 1.5 | 95.49 | 1 | U |  | 20 | 95.49
Cheville spéciale homologuée pour le bâtiment D. 8 mm longueur 50 mm | 0.85 | 1.506 | 1.2801 | 2 | U |  | 20 | 2.5602
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 2 | U |  | 20 | 1.2398
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.46 | H |  | 20 | 20.7
Projecteur à détecteur de mouvement, LED 2500 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 35 W | 86.69 | 1.5 | 130.035 | 1 | U |  | 20 | 130.035
Projecteur à détecteur de mouvement, LED 2500 lm, IP 65, IK 07, 4000 K, 35 W | 70.37 | 1.5 | 105.555 | 1 | U |  | 20 | 105.555
Cheville spéciale homologuée pour le bâtiment D. 8 mm longueur 50 mm | 0.85 | 1.506 | 1.2801 | 2 | U |  | 20 | 2.5602
Vis à bois | 0.41 | 1.512 | 0.61992 | 2 | U |  | 20 | 1.2398
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.46 | H |  | 20 | 20.7
MISE EN PLACE DE LA TERRE
Prise de terre galva 100 mm² en tranchée | 840.0556 | 1.5 | 1260.0834 | 1 | U |  | 20 | 1260.0834
Carburant GNR | 1.37 | 1.504 | 2.0605 | 25.53 | L |  | 20 | 52.6041
Feuillard pour mise à la terre 33,5x3 | 2.37 | 1.502 | 3.5597 | 10.5 | U |  | 20 | 37.3773
Tractopelle standard 800/1000 L pour 1 jour | 467 | 1.5 | 700.5 | 0.225 | J |  | 20 | 157.6125
Plaque vibrante avant PQ1 essence < 80 kg pour 1 jour | 38.5 | 1.5 | 57.75 | 1.25 | J |  | 20 | 72.1875
Rouleau de tranchée à pieds dameurs PV2 diesel > 70 cm pour 2 à 4 jours | 243 | 1.5 | 364.5 | 1.25 | J |  | 20 | 455.625
Location pour une semaine (40h) de pelle à chaînes 25 T, capacité godet 1450 L | 89.5 | 1.5 | 134.25 | 0.038 | H |  | 20 | 5.1015
Pelle 90 Cv sur roue, avec conducteur d'engin | 118.94 | 1.5 | 178.41 | 0.15 | H |  | 20 | 26.7615
Sable de tranchée 0/4 | 27.9 | 1.5 | 41.85 | 3.875 | T |  | 20 | 162.1687
Plâtre manuel traditionnel lutèce® gros (25 Kg) | 0.42 | 1.5 | 0.63 | 2 | KG |  | 20 | 1.26
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 6.435 | H |  | 20 | 289.575
batappli.fr copyright 2023, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.