## Devis 75
Nouveaux tarifs 2023 - Mise à jour : 03/01/2023
Libellé | Prix Achat | Coef | Prix Unitaire | Quantité | U | % rem | % tva | PrixTotal
ASPIRATION CENTRALISE
Pack centrale éco 1400 W 210 m³/h - std 2000 W 300 m³/h - boost 2800 W 420 m³/h - set de nettoyage | 1474.03 | 1.5 | 2211.045 | 1 | U |  | 20 | 2211.045
Pack centrale + set de nettoyage | 1449.75 | 1.5 | 2174.625 | 1 | U |  | 20 | 2174.625
Cheville en nylon pour brique et béton dimensions 12x60 pour vis à bois D. 8-10 | 0.14 | 1.5 | 0.21 | 2 | U |  | 20 | 0.42
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.8 | H |  | 20 | 36
Conduit Ø 51 mm pour aspirateur de poussières | 9.98 | 1.502 | 14.99 | 1 | ML |  | 20 | 14.99
Conduit D. 51 mm | 4.35 | 1.501 | 6.5293 | 1 | ML |  | 20 | 6.5293
Collier Ø 51 mm | 1.65 | 1.503 | 2.4799 | 1 | U |  | 20 | 2.4799
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 1 | U |  | 20 | 0.08
Vis pour panneaux bois 4,0x25 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 1 | U |  | 20 | 0.05001
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.13 | H |  | 20 | 5.85
Té 90° Ø mm F/F/F | 5.08 | 1.5 | 7.62 | 1 | U |  | 20 | 7.62
Té 90° Ø mm F/F/F | 2.68 | 1.5 | 4.02 | 1 | U |  | 20 | 4.02
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.08 | H |  | 20 | 3.6
Manchon rigide Ø 51 mm F/F | 3.93 | 1.502 | 5.9029 | 1 | U |  | 20 | 5.9029
Manchon rigide Ø 51 mm F/F | 1.53 | 1.503 | 2.2996 | 1 | U |  | 20 | 2.2996
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.08 | H |  | 20 | 3.6
Coude 90° Ø 51 mm F/F | 4.24 | 1.5 | 6.36 | 1 | U |  | 20 | 6.36
Coude 90° Ø 51 mm F/F | 1.84 | 1.5 | 2.76 | 1 | U |  | 20 | 2.76
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.08 | H |  | 20 | 3.6
Conduit Ø 51 mm pour aspirateur de poussières comprenant raccords et fixation | 14.2651 | 1.5 | 21.3976 | 1 | ML |  | 20 | 21.3976
Conduit D. 51 mm | 4.35 | 1.501 | 6.5293 | 1.1 | ML |  | 20 | 7.1823
Coude 90° Ø 51 mm F/F | 1.84 | 1.5 | 2.76 | 0.43 | U |  | 20 | 1.1868
Té 90° Ø mm F/F/F | 2.68 | 1.5 | 4.02 | 0.14 | U |  | 20 | 0.5628
Manchon rigide Ø 51 mm F/F | 1.53 | 1.503 | 2.2996 | 0.19 | U |  | 20 | 0.43692
Collier Ø 51 mm | 1.65 | 1.503 | 2.4799 | 1.1 | U |  | 20 | 2.7279
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 1.1 | U |  | 20 | 0.088
Vis pour panneaux bois 4,0x25 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 1.1 | U |  | 20 | 0.055011
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.204 | H |  | 20 | 9.18
Prise murale blanche | 48.75 | 1.5 | 73.125 | 1 | U |  | 20 | 73.125
Contre-prise universelle | 14.85 | 1.5 | 22.275 | 1 | U |  | 20 | 22.275
Prise blanche | 26.4 | 1.5 | 39.6 | 1 | U |  | 20 | 39.6
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.25 | H |  | 20 | 11.25
VMC
COLLECTIFS
Caisson d'extraction, sans pressostat, 370 W, 3500 m3/h | 2090.1024 | 1.5 | 3135.1536 | 1 | U |  | 20 | 3135.1536
Kit manchette souple asp D. 500 | 75 | 1.5 | 112.5 | 1 | U |  | 20 | 112.5
Kit manchette souple aspiration Ø 400 mm | 94.5 | 1.5 | 141.75 | 1 | U |  | 20 | 141.75
Kit manchette souple aspiration Ø 315 mm | 73.65 | 1.5 | 110.475 | 2 | U |  | 20 | 220.95
Ventilateur en caisson sans pressostat 370 W, 3500 m3/h | 1443 | 1.5 | 2164.5 | 1 | U |  | 20 | 2164.5
Tubes IRL Ø 20 mm | 0.62 | 1.5 | 0.93 | 10.5 | ML |  | 20 | 9.765
Collier instacable Ø 40-63 mm | 0.63 | 1.508 | 0.95004 | 30 | U |  | 20 | 28.5012
Câble U-1000 R2V cuivre rigide 3x2.5 mm² | 1.14 | 1.5 | 1.71 | 10.5 | ML |  | 20 | 17.955
Disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique 1 Ph N, 6 A, 1 module série MJ | 25.6 | 1.5 | 38.4 | 1 | U |  | 20 | 38.4
Bande adhesive largeur 50 mm rouleau de 50 m | 0.32 | 1.5 | 0.48 | 8.52 | ML |  | 20 | 4.0896
Boîte de 500 vis autoforeuses tête carrée D.4,2 mm, Longueur 13 mm | 0.04 | 1.5 | 0.06 | 32 | U |  | 20 | 1.92
Mastic acrylique cartouche 310 ml | 11.1 | 1.5 | 16.65 | 0.56 | U |  | 20 | 9.324
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 8.57 | H |  | 20 | 385.65
INDIVIDUELS
doubles flux
Groupe VMC double flux avec échangeur et clavier de commande pose de l'ensemble en buanderie au plafond | 2878.88 | 1.5 | 4318.32 | 1 | U |  | 20 | 4318.32
Tige filetée D. 8 mm | 1.14 | 1.5 | 1.71 | 4 | ML |  | 20 | 6.84
Kit groupe + échangeur + clavier de commande | 2835 | 1.5 | 4252.5 | 1 | U |  | 20 | 4252.5
Cheville métallique électrozingué D. 13 longueur 80 mm avec vis | 0.62 | 1.5 | 0.93 | 1 | U |  | 20 | 0.93
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 1.29 | H |  | 20 | 58.05
Caisson d'insufflation isolé 1 entrée Ø 125 mm et 6 sorties Ø 80 mm | 124.5 | 1.5 | 186.75 | 1 | U |  | 20 | 186.75
Caisson répartiteur isolé 1 entrée Ø 125 mm et 6 sorties Ø 80 mm | 109.5 | 1.5 | 164.25 | 1 | U |  | 20 | 164.25
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.5 | H |  | 20 | 22.5
simple flux
Kit VMC autoréglable suspendu dans comble, 4 piquages + manchettes Ø 80 mm sanitaires , 1 piquage + manchette Ø 125 mm cuisine, 1 piquage chaudière gaz | 457.27 | 1.5 | 685.905 | 1 | U |  | 20 | 685.905
Kit VMC VMP avec liaison acoustique | 420.75 | 1.5 | 631.125 | 1 | U |  | 20 | 631.125
Crochet rond avec embase M6 x 40 | 0.52 | 1.5 | 0.78 | 1 | U |  | 20 | 0.78
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 1.2 | H |  | 20 | 54
Kit VMC hygroréglable en comble 2 piquage Ø 80 mm 1 piquage Ø 125 mm (WC : détecteur presence, sdb et cuisine : détecteur hygro) | 418.091 | 1.5 | 627.1365 | 1 | U |  | 20 | 627.1365
kit hygro B bouches élec | 354 | 1.5 | 531 | 1 | U |  | 20 | 531
Interrupteur bouton poussoir, 10 A | 6.83 | 1.501 | 10.2518 | 1 | U |  | 20 | 10.2518
Enjoliveur plaque de finition, 1 poste | 1.21 | 1.504 | 1.8198 | 1 | U |  | 20 | 1.8198
Boîte d'encastrement pour cloison sèche 1 poste Ø 67 mm | 0.43 | 1.512 | 0.65016 | 1 | U |  | 20 | 0.65016
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | U |  | 20 | 0.36
Tube ICTA Ø 16 mm | 0.54 | 1.5 | 0.81 | 7.35 | ML |  | 20 | 5.9535
Fils H07V-U rigide 1x1.5 mm² | 0.26 | 1.5 | 0.39 | 14.7 | ML |  | 20 | 5.733
Crochet rond avec embase M6 x 40 | 0.52 | 1.5 | 0.78 | 1 | U |  | 20 | 0.78
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 1.569 | H |  | 20 | 70.605
VMR
double flux
Aérateur centrifuge double flux, débit (PV/GV) : 22/55 m³/h, Puissance 13 W, 230 V | 487.752 | 1.5 | 731.628 | 1 | U |  | 20 | 731.628
Aérateur centrifuge double flux, débit (PV/GV) : 22/55 m³/h, Puissance 13 W, 230 V | 463.5 | 1.5 | 695.25 | 1 | U |  | 20 | 695.25
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 4 | U |  | 20 | 0.36
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 4 | U |  | 20 | 0.018
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.8 | H |  | 20 | 36
simple flux
Aérateur centrifuge avec détection de lumière, débit (PV/GV) : 22/83 m³/h, Puissance 3.7 W, 230 V | 121.002 | 1.5 | 181.503 | 1 | U |  | 20 | 181.503
Aérateur centrifuge avec détection de lumière, débit (PV/GV) : 22/83 m³/h, Puissance 3.7 W, 230 V | 96.75 | 1.5 | 145.125 | 1 | U |  | 20 | 145.125
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 4 | U |  | 20 | 0.36
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 4 | U |  | 20 | 0.018
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.8 | H |  | 20 | 36
Aérateur centrifuge débit (PV/GV) : 15/55 m³/h, Puissance 5.5 W, 230 V | 136.752 | 1.5 | 205.128 | 1 | U |  | 20 | 205.128
Aérateur centrifuge débit (PV/GV) : 15/55 m³/h, Puissance 5.5 W, 230 V | 112.5 | 1.5 | 168.75 | 1 | U |  | 20 | 168.75
Cheville nylon | 0.06 | 1.5 | 0.09 | 4 | U |  | 20 | 0.36
Vis tête fraisée, cruciforme Z 3 x 16 mm filetage partiel en zingué bichromaté | 0.003 | 1.5 | 0.0045 | 4 | U |  | 20 | 0.018
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.8 | H |  | 20 | 36
ACCESSOIRES
BAP color Ø 125 mm 30 m³/h | 36.08 | 1.5 | 54.12 | 1 | U |  | 20 | 54.12
Manchette Trident.D. 125 mm hauteur 125 mm | 9.98 | 1.5 | 14.97 | 1 | U |  | 20 | 14.97
Bouche d'aspiration Ø 125 mm 30 m³/h | 19.2 | 1.5 | 28.8 | 1 | U |  | 20 | 28.8
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.23 | H |  | 20 | 10.35
Manchette plastique trident Ø 125, H. 125 mm | 14.48 | 1.5 | 21.72 | 1 | U |  | 20 | 21.72
Manchette Trident.D. 125 mm hauteur 125 mm | 9.98 | 1.5 | 14.97 | 1 | U |  | 20 | 14.97
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.15 | H |  | 20 | 6.75
Grille aluminium 150 x 250 mm avec grille anti-moustique | 24.65 | 1.502 | 37.0243 | 1 | U |  | 20 | 37.0243
Grille métallique 150x250 en alu avec grillage anti-moustique | 14.33 | 1.5 | 21.495 | 1 | U |  | 20 | 21.495
Cheville à collerette pour corps pleins et creux D. 5 mm longueur 25 mm | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 4 | U |  | 20 | 0.32
Vis pour panneaux bois 4,0x25 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 4 | U |  | 20 | 0.20004
Main d'oeuvre | 20 | 1.5 | 30 | 0.5 | H |  | 20 | 15
Grille ronde Ø 160 mm | 13.5 | 1.5 | 20.25 | 1 | U |  | 20 | 20.25
Grille plastique D. 160 | 4.5 | 1.5 | 6.75 | 1 | U |  | 20 | 6.75
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.3 | H |  | 20 | 13.5
Interrupteur VMC, sans position arrêt, encastrés dans cloison sèche | 26.46 | 1.5 | 39.69 | 1 | U |  | 20 | 39.69
Interrupteur VMC, avec position arrêt | 17.56 | 1.5 | 26.34 | 1 | U |  | 20 | 26.34
Enjoliveur plaque de finition, 1 poste | 1.21 | 1.504 | 1.8198 | 1 | U |  | 20 | 1.8198
Boîte d'encastrement pour cloison sèche 1 poste Ø 67 mm | 0.43 | 1.512 | 0.65016 | 1 | U |  | 20 | 0.65016
Borne de raccordement automatique | 0.24 | 1.5 | 0.36 | 1 | U |  | 20 | 0.36
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.234 | H |  | 20 | 10.53
Conduit auto-porteur A2 neto ép.25 mm | 48.9463 | 1.501 | 73.4684 | 1 | M² |  | 20 | 73.4684
Rondelle à cuvette 8 x 30 | 0.08 | 1.5 | 0.12 | 1 | U |  | 20 | 0.12
Goujon 8x70 | 0.3 | 1.5 | 0.45 | 1 | U |  | 20 | 0.45
Ecrou 6 pans pour tige filetée en acier zingué D. 8 mm | 0.03 | 1.667 | 0.05001 | 1 | U |  | 20 | 0.05001
Tige filetée D. 8 mm | 1.14 | 1.5 | 1.71 | 0.5 | ML |  | 20 | 0.855
A2 Neto 3.00 x 1.20 épaisseur 25mm. | 22.9 | 1.5 | 34.35 | 1.1 | M² |  | 20 | 37.785
Bande adhésive rouleau de 50 m | 0.52 | 1.5 | 0.78 | 1 | ML |  | 20 | 0.78
Bande adhésive Neto rouleau de 50 m | 0.79 | 1.506 | 1.1897 | 1 | ML |  | 20 | 1.1897
Colle bouteille de 1 L | 14.03 | 1.5 | 21.045 | 0.05 | L |  | 20 | 1.0522
Agrafes cartouche de 5000u | 0.004 | 1.5 | 0.006 | 29 | U |  | 20 | 0.174
Profilé h | 8.31 | 1.501 | 12.4733 | 0.08 | ML |  | 20 | 0.99786
Profilé "type J" | 2.24 | 1.5 | 3.36 | 0.1 | ML |  | 20 | 0.336
Rail R 48 | 1.76 | 1.5 | 2.64 | 1 | ML |  | 20 | 2.64
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.6 | H |  | 20 | 27
Minigaine oblongue équivalent D. 125 mm (60 x 200 mm) | 13.2279 | 1.5 | 19.8419 | 1 | ML |  | 20 | 19.8419
Minigaine 60 x 200 mm barre de 3 m (équivalent D. 125) | 9.93 | 1.501 | 14.9049 | 1.03 | U |  | 20 | 15.3521
Main d'oeuvre | 30 | 1.5 | 45 | 0.1 | H |  | 20 | 4.5
batappli.fr copyright 2023, marque déposée numéro 4855781 Avertissement : les ouvrages proposés dans cette liste sont donnés à titre d’exemple. SYSTEMLOG ne peut être tenue responsable de leurs utilisations.